九江萍钢钢铁有限公司

阀门招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2021-SB017

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：阀门。

（二）技术要求：见附件。

（三）招标数量：见附件。

（四）计划招标时间：2021年9月24日（暂定,具体时间以招标邀请函说明书为准）。

（五）报名截止时间：2021年9月17日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后30天内。

（七）评标方式：合理低价分项中标，投标单位可在招标邀请函（说明书）要求的付款、投标保证金、合同履约保证金、质保金等基础上，本着利于招标单位原则进行自由填报，招标单位将按资金占用费进行折算评标。

（八）质保期：上线使用之日起12个月。

（九）交货期：合同签订之日起60天（含当天）交货。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，银行开户许可证复印件及单位情况介绍信。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3. 承当过类似项目的完整版业绩合同复印件1份（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工18870215478。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2021年9月10日

附件

| 清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量 | 预计数量 | 备注 |
| 1 | 闸阀 | Z45X-16P-DN200 | 台 | 2 | 暗杆闸阀,压力1.6MPa,通经200mm,介质:氮气,阀长292mm |
| 2 | 闸阀 | Z41T-10-DN80 | 台 | 10 | 密封面材质(0):铜;阀芯材质(0):铸铁;阀体材质(0):铸铁;阀杆材质(0):碳钢 |
| 3 | 闸阀 | Z41H-40C-DN50 | 台 | 20 | 密封面材质(0):Cr13;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 4 | 闸阀 | Z41H-25C-DN100 | 台 | 6 | 密封面材质(0):Cr13;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 5 | 闸阀 | Z41H-16C-DN150 | 台 | 5 | 密封面材质(0):Cr13;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 6 | 闸阀 | Z41H-16C-DN150 | 台 | 5 | 密封面材质(0):Cr13;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 7 | 闸阀 | Z41H-16C-DN100 | 台 | 8 |  |
| 8 | 闸阀 | Z41H-16C-DN100 | 台 | 10 |  |
| 9 | 氧气点阀箱 | YT/A-2型 | 台 | 1 | P=0.6-1.6MPa |
| 10 | 电动调节减压阀 | YS945H-100I-DN150 | 台 | 1 | 公称压力：10MPa，通径：150mm，阀门进口压力：2.5MPa，阀门出口压力1.5MPa，阀长：450mm，中心距：290mm，介质：蒸汽，温度：≤450℃；输入信号：4-20mA,反馈信号：4-20mA，供电电源：220V,50Hz； |
| 11 | 眼镜阀 | YJF43CX-2.5C/400 | 台 | 2 |  |
| 12 | 盲板阀 | YJF43CX-2.5C/300 | 件 | 2 |  |
| 13 | 卸灰阀 | XLD16A, 300*300 | 台 | 5 |  |
| 14 | 气动球阀 | Q641H-16/DN150 | 只 | 2 | 要求阀长360mm 通径DN150，压力1.6MPa,温度：0-200℃， 介质：软水.蒸汽 配24V电磁阀、阀门回信器、二联体，通气打开方式,阀体：铸钢. |
| 15 | 球阀 | Q41F-16P-DN200 | 台 | 2 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):不锈钢304 |
| 16 | 球阀 | Q41F-16P-DN100 | 台 | 5 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):不锈钢304 |
| 17 | 球阀 | Q341M-40P-100 | 件 | 12 | H=320 D=190 温度≥425℃ 材质1Crl8Ni9Ti |
| 18 | 球阀 | Q341M-25P/DN250 | 只 | 7 | 阀长440mm,阀体阀芯不锈钢,通径250mm,压力2.5MPa |
| 19 | 球阀 | Q341M-25P/125 | 只 | 6 | 通径125，长度397，压力2.5MPa，介质为水，温度30-80℃左右。材质：不锈钢304 |
| 20 | 不锈钢球阀 | Q341F-16P-150 | 只 | 3 | 压力：1.6MPa，通径150mm |
| 21 | 高温球阀 | Q11PPL-16P-DN50 | 台 | 20 |  |
| 22 | 高温球阀 | Q11PPL-16P/DN15 | 只 | 80 |  |
| 23 | 高温球阀 | Q11PPL-16P/DN15 | 只 | 50 |  |
| 24 | 球阀 | Q11F-16P-DN65 | 台 | 20 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 25 | 球阀 | Q11F-16P-DN32 | 台 | 16 |  |
| 26 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P-DN25 | 台 | 20 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 27 | 球阀 | Q11F-16P-DN25 | 台 | 20 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 28 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P-DN15 | 台 | 20 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):不锈钢304;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 29 | 球阀 | Q11F-16P-DN15 | 台 | 100 |  |
| 30 | 球阀 | Q11F-16P-DN15 | 台 | 50 |  |
| 31 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P/DN15 | 只 | 30 |  |
| 32 | 电动偏心半球阀 | PBQ940Y-10C-DN500 | 套 | 3 | 阀长450，法兰外径670，中心距620，均布20-φ29的螺栓孔，配套电机YDF2-321-4 2.2KW |
| 33 | 电动调节阀 | MV2111-PSL208-AMT-DN80 | 台 | 10 |  |
| 34 | 电动调节阀 | MV2111-PSL208-AMT-DN65 | 台 | 10 |  |
| 35 | 气动球阀 | MQ647F-16C/DN100 | 件 | 4 | 阀长275mm |
| 36 | 高压电动截止阀 | J961Y-250V-DN50 | 台 | 2 | 公称通径：50mm，公称压力：25MPa，适用温度：≤550℃，阀体材质：12Cr1MoV，工作介质：水、蒸汽，配套电动执行机构型号：S-ZW30-K-3,额定输出转矩:300N.m，输出转速:24r/min，最大控制转矩：450N.m，最小控制转矩：150N.m，最大转圈数：50圈,电机功率：0.75kW |
| 37 | 电动截止阀 | J941H-25C-DN100 | 个 | 1 | 电源：380V，频率：50Hz，防护等级：IP55，阀门宽：340mm，螺栓中心距：75mm，螺丝孔8个； |
| 38 | 高压截止阀 | J61Y-P55/250V-DN50 | 台 | 4 | 公称通径：50mm，公称压力：25MPa，适用温度：≤550℃，阀体材质：12Cr1MoV，工作介质：水、蒸汽 |
| 39 | 截止阀 | J41W-25T-DN200 | 台 | 2 | 密封面材质(0):铜;阀芯材质(0):铜;阀体材质(0):铜;阀杆材质(0):碳钢 |
| 40 | 截止阀 | J41W-25T/300 | 台 | 2 | 阀长750mm，阀芯及阀体材质H62 |
| 41 | 截止阀 | J41W-16P/300 | 台 | 2 | 阀长750mm，阀芯及阀体材质304不锈钢 |
| 42 | 止回阀 | HH-1.0/500 | 套 | 3 | 温度≤300℃，PN=1.0,阀长1080mm，中心距625mm,均布20-φ25的螺栓孔. |
| 43 | 止回阀 | H41W-25T/300 | 台 | 3 | 阀长750mm，阀芯及阀体材质H62 |
| 44 | 止回阀 | H41W-16P/300 | 台 | 3 | 阀长650mm，阀芯及阀体材质304不锈钢 |
| 45 | 电动盲板阀 | F943X-2.5C-DN350 | 套 | 1 | 配带法兰，压力0.3MPa，介质高炉煤气，使用温度350℃。阀门电动执行器、不锈钢操作箱采用防爆型，配带手动装置，密封橡胶材质为硅橡胶，到货时配带一套密封圈。 |
| 46 | 法兰底阀 | DN150（PN10-16) | 只 | 4 | H42H-16C 材质：铸钢 |
| 47 | 电动蝶阀 | D943H-10P-450 | 台 | 2 |  |
| 48 | 蝶阀 | D741W-1-DN1100 | 件 | 4 |  |
| 49 | 手动对夹蝶阀 | D71X-6C-DN50 | 台 | 10 | 阀体WCB,阀板1.4529，阀门碳钢衬FEPDM |
| 50 | 手动蝶阀 | D71X-10C-DN80 | 台 | 5 | 密封面材质(0):丁晴橡胶;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 51 | 气动蝶阀 | D643H-10C-DN400 | 件 | 15 |  |
| 52 | 手动对夹蝶阀 | D371J-10C-DN150 | 件 | 10 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 53 | 不锈钢蝶阀 | D343H-16P-350 | 台 | 3 | 加长杆：1200mm，材质：不锈钢304 |
| 54 | 不锈钢蝶阀 | D343H-10P-450 | 台 | 2 | 加长杆：1200mm，材质：不锈钢304 |
| 55 | 不锈钢蝶阀 | D343H-10P-450 | 台 | 2 | 不锈钢304 |
| 56 | 蝶阀 | D341H-16C-DN300 | 台 | 3 | 阀长175mm,公称通径：DN300，公称压力：1.6MPa，温度：150℃,材质：碳钢，法兰连接，硬密封。 |
| 57 | 蝶阀 | D341H-10C-DN350 | 台 | 3 | 密封面材质(0):Cr13;阀芯材质(0):碳钢;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13 |
| 58 | 蝶阀 | D341H-10C-DN300 | 台 | 3 | 阀长175mm,公称通径：DN300，公称压力：1.0MPa，温度：150℃,材质：碳钢，法兰连接，硬密封。 |
| 59 | 蝶阀 | D341F-16P-DN250 | 台 | 4 |  |
| 60 | 安全阀 | A48Y-40C-DN50 | 台 | 4 | 公称通径：DN50mm；压力等级:1.8-2.5MPa；公称压力：4.0MPa；整定压力：2.08MPa；排放压力：2.142MPa；回座压力：1.872MPa；使用温度：≦350℃；使用介质：蒸汽 |
| 61 | 安全阀 | A48Y-16C-DN50 | 台 | 4 |  |
| 62 | 安全阀 | A48Y-16C-DN50 | 台 | 4 | 公称通径：DN50mm；压力等级:0.4-0.6MPa；公称压力：1.6MPa；整定压力：0.48MPa；排放压力：0.494MPa；回座压力：0.432MPa；使用温度：≦350℃；使用介质：蒸汽 |
| 63 | 安全阀 | A48Y-16C-DN125 | 台 | 4 | 公称通径：DN125；压力等级:0.4-0.6MPa；公称压力：1.6MPa；整定压力：0.48MPa；使用介质：蒸汽 |
| 64 | 安全阀 | A48H-16C-DN40 | 台 | 4 | 阀体材质(0):碳钢;阀芯材质(0):Cr13;阀杆材质(0):20Cr13;密封面材质(0):合金钢 |
| 65 | 卸灰阀 | 300*300 | 件 | 10 | 配套电机功率：1.5kW,外形尺寸：长440mm,宽440mm，高450mm，介质除尘灰，介质入口侧向开长200mm、宽80mm的检查人孔,材质Q235。 |
| 66 | 手动插板阀 | 300*300 | 台 | 5 |  |
| 67 | 气动矩形耐磨多叶调节阀 | 1100*1500 | 件 | 1 |  |

法人代表授权委托书（模板）

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_ （不能填法人）

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：