九江萍钢钢铁有限公司高压电缆等招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-TD014

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：高压电缆等。

（二）技术要求：按国家标准或行业标准执行，并满足现场技术要求，投标单位修正型号必须与招标单位提供的规格型号匹配、技术要求、等级不得低于原有要求。

（三）招标数量：详见附件。

（四）计划招标时间：2022年7月25日（暂定,具体时间以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2022年7月20日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）评标方式：分项合理低价中标。

（八）质保期：上线使用之日起12个月。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，银行开户许可证复印件及单位情况介绍信。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件（以上所有投标文件需加盖单位公章）。

3、承担过类似项目的业绩合同两份（上述资料需加盖报名单位公章）。

4、质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工18870215471。

（四）法务监审部电话：李工18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年7月13日

附件

| 序号 | 申购物资 | 规格型号 | 计量单位 | 申购数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV62-26/35kV-1*240 | m | 3780 | 35kV |
| 2 | 耐高温电缆 | YGCR-3*4+1*2.5 | m | 1000 | 180℃，1KV 铜 |
| 3 | 低压电力电缆 | VVR22-3*2.5+1*1.5 | m | 500 | 1KV 铜 |
| 4 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-2*1.5 | m | 500 | 1KV、材质铜 |
| 5 | 水冷电缆 | SLD4000-0/6.6m | 根 | 1 | 长度为6.6米/根 |
| 6 | 电缆 | YCW2*35 | m | 100 | 额定电压450/750V,抗拉强度250kN/mm2，铜线为细铜丝绞合,带麻绳。 |
| 7 | 橡套电缆 | YCW-2*16 | m | 100 | 带麻绳 |
| 8 | 高压扁平电缆 | YEGHYBPTR3×35+3×16/3 | m | 500 | 使用于电缆卷筒,属特种电缆,具有抗拉耐磨性;电缆导线中单线最大直径0.41mm,绝缘标准厚度4.5mm,护套标称厚度上下6mm,左右5mm,成品电缆参考外径(厚度*宽度）35.0～37.0mm*85.0～88.0mm;40kV/5min;屏蔽铜丝带涤纶绳.YLCGYBPDL-001 |
| 9 | 耐温电缆 | YGCR-3*4+1*2.5 | 米 | 500 | 国标/全铜 |
| 10 | 控制电缆 | KVVR-14*1.5 | m | 1000 | 1KV 铜 |
| 11 | 耐高温电缆 | YGCR-2*1 | m | 1000 | 180℃，1KV |
| 12 | 控制电缆 | KGGR24*1 | 米 | 500 | 工作电压0.6/1kV |
| 13 | 铜塑线 | BVR-1.5mm | 米 | 300 | 额定电压450/750V，绝缘等级0.6/1kV，塑料外皮外为红色。 铜 |
| 14 | 铜塑线 | BVR-1.5mm | 米 | 300 | 额定电压450/750V，绝缘等级0.6/1kV，塑料外皮外为蓝色。铜 |
| 15 | 铜塑线 | BVR-1.5mm | 米 | 300 | 额定电压450/750V，绝缘等级0.6/1kV，塑料外皮外为黄绿色。铜 |
| 16 | 低压电力电缆 | VV-3*185+1*95 | 米 | 300 |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-7*1.5 | 米 | 300 |  |
| 18 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-3*2.5+1*1.5 | 米 | 300 |  |

法人代表授权书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司___________招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：____________

身份证号：_________________身份证号：____________________

职　　务：_________________ 职　　务：____________________

电　　话：_________________ 电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：