**招标公告**

业务编号：ZB/SC2022-TS094

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：断路器等采购

（二）招标采购数量：以需方使用单位实际使用量为准

（三）技术要求：

1.所有型号都按参数框定内品牌报价。

2.有升级或替代型号写备注里面。

3.本次招标定价不定量，为单价一年标。

4.联动台未注明左右箱的，左箱、右箱价格相同，一左一右为一套。

5.符合国家标准或行业标准,满足需方现场使用要求。

（四）计划招标时间：2022年9月下旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年9月16日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（二）具有独立法人资格或其他组织的中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转帐时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名断路器等采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮寄遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（20000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：郭工18870993656

（三）设备材料公司监督电话：李先生0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：石女士0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年9月9日

**承 诺 书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司断路器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS094）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

**承诺单位（公章）：**

**法定代表人或**

**委托代理人（签名）：**

**日 期：2022年X月X日**

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对贵公司断路器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS094）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：\_2022\_年\_X\_月\_X日至\_2023\_年\_X\_月\_X\_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权人(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： (公章)

签署时间：2022年X月X日

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的断路器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS094）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2022年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路器等采购招标清单 | | | | | | | | | |
| 业务编号：ZB/SC2022-TS094 | | | | | | | | | |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 框定内品牌 | 单 位 | 计划 数量 | 单价 (元) | 总价 | 品牌或生产厂家 | 备注型号 |
|
| 1 | 指示灯 | AD11□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 指示灯 | AD16□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 指示灯 | AD17□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 按钮 | LA16□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 按钮 | LA38□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 按钮 | LA39□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 按钮 | LA42□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 按钮 | LAY37(NP4)□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 按钮 | LAY3-11 | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 按钮 | LA4-2H(NP2-E2001) | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 按钮 | LA4-3H(NP2-E3001) | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 按钮 | LA10-2H | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 按钮 | LA10-3H | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 按钮 | LA18-22系列 | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 按钮 | LAY7□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 旋钮 | LAY7□X□系列 （方框里面型号 以申报计划为准） | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 江阴长江电器 杭州三利/森奥/怡华 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 信号灯 | XB2-[BVQ(AC380V) 或XB2-BVM(AC220V) 或XB2-BVB(DC24V)] | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | 按钮 | XB2-BA-(31或41或51)C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 带灯按钮(DC24V) | XB2-BW(31或33或34或41或51)-B1C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 带灯按钮(AC220V) | XB2-BW(31或33或34或41或51)-M1C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | 急停按钮 | XB2BS142C(钥匙复位） ZB4BS944+ZB4BZ102 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | 选择开关 | XB2-BD-25C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 选择开关 | XB2-BD-45C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 25 | 选择开关 | XB2-BJ-25C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 选择开关 | XB2-BJ-45C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | 选择开关 | XB2-BD-33C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 选择开关 | XB2-BD-53C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 选择开关 | XB2-BJ-33C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 选择开关 | XB2-BJ-53C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 选择开关 (钥匙) | XB2-BG-(33C或35C) | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 触头 | ZB2-BE101C（常开） 或ZB2-BE102C（常闭） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 触头 | ZB2-BE103C 或ZB2-BE104C 或ZB2-BE105C | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 34 | 带灯按钮 | ALW222(11或20）D(G/或R/或Y) (24VAC/DC) | 和泉 IDEC | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 带灯按钮 | ALW22222D(G/或R/或Y) (24VAC/DC) | 和泉 IDEC | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 带灯按钮 | ALW2246(11或20）D(G/或R/或Y) ( 240VAC) | 和泉 IDEC | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 带灯按钮 | ALW224622D(G/或R/或Y) ( 240VAC) | 和泉 IDEC | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 选择开关 | ASW-2(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | 选择开关 | ASW-222E | 和泉 IDEC | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 选择开关 | ASW-2L(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 41 | 选择开关 | ASW-21(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | 选择开关 | ASW-21L(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 选择开关 | ASW-3(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 44 | 选择开关 | ASW-3(22或40）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 45 | 选择开关 | ASW-33(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 46 | 选择开关 | ASW-33(22或40）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 47 | 选择开关 | ASW-3L(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 48 | 选择开关 | ASW-33L(11或20或02）E | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 49 | 选择开关 | ASW-2(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 50 | 选择开关 | ASW-222 | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 51 | 选择开关 | ASW-2L(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 52 | 选择开关 | ASW-21(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 选择开关 | ASW-21L(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 54 | 选择开关 | ASW-3(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 55 | 选择开关 | ASW-33(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 56 | 选择开关 | ASW-33(22或40） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 57 | 选择开关 | ASW-3L(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 58 | 选择开关 | ASW-33L(11或20或02） | 和泉 IDEC | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 59 | 脚踏开关 | (YB)EKW-5A-B | 浙江正泰电器 （浙江）德力西 人民、中亚 /正火电气 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 60 | 脚踏开关 | (YB)LT-1/11 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 61 | 行程开关 | (YB)ME-8108 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 62 | 行程开关 | (YB)LX-X2-N | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 63 | 行程开关 | (YB)LX-3/11H | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 64 | 行程开关 | (YB)LX3- （11H或11K) | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 65 | 行程开关 | (YB)LXW5-11Q | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 66 | 行程开关 | (YB)LX10- （10或11或12) | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 67 | 行程开关 | (YB)LX10-31 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 68 | 行程开关 | (YB)LX10-32 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 69 | 行程开关 | (YB)LX19- （111或121或131或001) | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 70 | 行程开关 | (YB)LXK1- （111或211或311或411） | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 71 | 行程开关 | (YB)LX-K3/20S/T | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 72 | 行程开关 | YBLX-33/11 或YBLX-33/12 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 73 | 行程开关 | YBLX-33/31 或YBLX-33/32 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 74 | 行程开关 | (YB)LX4-12 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 75 | 行程开关 | (YB)LX4/11 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 76 | 行程开关 | (YB)LX-5/11H | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 77 | 行程开关 | LX6-10Q | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 78 | 行程开关 | (YB)LX7-1 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 79 | 行程开关 | YBLX22-(1或2) | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 80 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/B | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 81 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/H1 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 82 | 行程开关 | YBLX-K1/111 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 83 | 行程开关 | YBLX--12/2 | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 84 | 行程开关 | (YB)LX6-10Q | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | 行程开关 | LXP1-120-1R | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 行程开关 | YBLX-WL/NJ | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | 行程开关 | YBLX-WL/CL | 浙江正泰电器 /德力西 乐清振雄电气 /正火电气 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | 转换开关 | LW5-15□//4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 89 | 万能 转换开关 | LW5（D)-16□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 90 | 万能 转换开关 | LW5（D)-16□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 91 | 万能 转换开关 | LW5（D)-16□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 92 | 万能 转换开关 | LW5（D)-16□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 93 | 万能 转换开关 | LW5（D)-16□/5 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 94 | 万能 转换开关 | LW6(D)-1/□ （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 95 | 万能 转换开关 | LW6(D)-2/□ （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 96 | 万能 转换开关 | LW6(D)-3/□ （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 97 | 万能 转换开关 | LW6(D)-4/□ （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 98 | 万能 转换开关 | LW6(D)-5/□ （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 99 | 万能 转换开关 | LW8-10D□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 万能 转换开关 | LW8-10D□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 101 | 万能 转换开关 | LW8-10D□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 102 | 万能 转换开关 | LW8-10D□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 103 | 万能 转换开关 | LW12-16□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 104 | 万能 转换开关 | LW12-16□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 105 | 万能 转换开关 | LW12-16□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 106 | 万能 转换开关 | LW12-16□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 107 | 万能 转换开关 | LW12-16□/5 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 108 | 万能 转换开关 | LW26-20(TAD10)□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 109 | 万能 转换开关 | LW26-20(TAD10)□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 110 | 万能 转换开关 | LW26-20(TAD10)□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 111 | 万能 转换开关 | LW26-20(TAD10)□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 112 | 万能 转换开关 | LW26-20(TAD10)□/5 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 113 | 万能 转换开关 | LW38-16□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 114 | 万能 转换开关 | LW38-16□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 115 | 万能 转换开关 | LW38-16□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 116 | 万能 转换开关 | LW38-16□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 117 | 万能 转换开关 | LW39A-16□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 118 | 万能 转换开关 | LW39A-16□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 119 | 万能 转换开关 | LW39A-16□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 120 | 万能 转换开关 | LW39A-16□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 121 | 万能 转换开关 | LW39A-16□/5 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 122 | 万能 转换开关 | LW39B-16□/1 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 123 | 万能 转换开关 | LW39B-16□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 124 | 万能 转换开关 | LW39B-16□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 125 | 万能 转换开关 | LW39B-16□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 126 | 万能 转换开关 | LW39B-16□/5 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 127 | 万能 转换开关 (面板带灯型） | LW39-16ADM□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 128 | 万能 转换开关 (面板带灯型） | LW39-16ADM□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 129 | 万能 转换开关 (面板带灯型） | LW39-16ADM□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 130 | 万能 转换开关 | LW38D-164□/2 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 131 | 万能 转换开关 | LW38D-164□/3 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 132 | 万能 转换开关 | LW38D-164□/4 （方框内数字 以申报计划为准） | 温州市长江 电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 133 | 刀开关 | HS11-100/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 134 | 刀开关 | HS11-200/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 135 | 刀开关 | HS11-400/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 136 | 刀开关 | HS11-600/3 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 137 | 刀开关 | HS11-1000/3 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 138 | 刀开关 | HS13-200/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 139 | 刀开关 | HS13-400/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 140 | 刀开关 | HS13-600/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 141 | 刀开关 | HS13-1000/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 142 | 刀开关 | HD11-100/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 143 | 刀开关 | HD11-200/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 144 | 刀开关 | HD11-400/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 145 | 刀开关 | HD11-600/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 146 | 刀开关 | HD11-1000/38 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 147 | 刀开关 | HD12-200/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 148 | 刀开关 | HD12-400/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 149 | 刀开关 | HD12-600/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 150 | 刀开关 | HD12-1000/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 151 | 刀开关 | HD12-1500/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 152 | 刀开关 | HD13-200/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 153 | 刀开关 | HD13-400/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 154 | 刀开关 | HD13-600/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 155 | 刀开关 | HD13-1000/31 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 156 | 刀开关 | HD13-1500/30 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 157 | 刀开关 | HD13-2000/30 | 浙江正泰/德力西/强者电气/浙江正得 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 158 | 塑壳断路器 | CAM1-100M/3300 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 塑壳断路器 | CAM1-225M/3300 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 塑壳断路器 | CAM1-400M/3300 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 161 | 塑壳断路器 | CAM1-630M/3300 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 塑壳断路器 | CAM1-100M/32002 系列 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 163 | 塑壳断路器 | CAM1-225M/32002 系列 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 164 | 塑壳断路器 | CAM1-400M/32002 系列 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 165 | 塑壳断路器 | CAM1-630M/32002 系列 | 常安集团/中国人民 /长城/人民电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 166 | 塑壳断路器 | MHZM3-125M/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 167 | 塑壳断路器 | MHZM3-160M/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 168 | 塑壳断路器 | MHZM3-250M/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 169 | 塑壳断路器 | MHZM3-400H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 170 | 塑壳断路器 | MHZM3-630H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 171 | 塑壳断路器 | MHZM3-125M/3320 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 172 | 塑壳断路器 | MHZM3-160M/3320 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 173 | 塑壳断路器 | MHZM3-250M/3320 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 174 | 塑壳断路器 | MHZM3-400H/3320 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 175 | 塑壳断路器 | MHZM3-630H/3320 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 176 | 塑壳断路器 | MHZM1-250H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 177 | 塑壳断路器 | MHZM1-400H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 178 | 塑壳断路器 | MHZM1-630H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 179 | 塑壳断路器 | MHZM1-800H/3300 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 180 | 塑壳断路器 | MHZM1-100H/33202 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 181 | 塑壳断路器 | MHZM1-250H/33202 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 182 | 塑壳断路器 | MHZM1-400H/33202 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 183 | 塑壳断路器 | MHZM1-630H/33202 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 184 | 塑壳断路器 | MHZM1-800H/33202 系列 | 浙江明晖/常熟/上海人民 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 塑壳断路器 | CM3-63M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 186 | 塑壳断路器 | CM3-100M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 187 | 塑壳断路器 | CM3-160M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 188 | 塑壳断路器 | CM3-250M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 189 | 塑壳断路器 | CM3-400M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 190 | 塑壳断路器 | CM3-630M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 191 | 塑壳断路器 | CM3-800M/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 192 | 塑壳断路器 | CM3-63M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 193 | 塑壳断路器 | CM3-100M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 194 | 塑壳断路器 | CM3-160M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 195 | 塑壳断路器 | CM3-250M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 196 | 塑壳断路器 | CM3-400M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 197 | 塑壳断路器 | CM3-630M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 198 | 塑壳断路器 | CM3-800M/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 199 | 塑壳断路器 | CM3-63L/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 200 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 201 | 塑壳断路器 | CM3-160L/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 202 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 203 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 204 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 205 | 塑壳断路器 | CM3-160L/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 206 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3320 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 207 | 塑壳断路器 | CM3-250H/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 208 | 塑壳断路器 | CM3-800H/3300 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 塑壳断路器 | CM3-400C/330O 系列 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 210 | 塑壳断路器 | CM3-630M/32602 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 211 | 塑壳断路器 | CM2-630M/33002 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 212 | 塑壳断路器 | CM3-100M/33202 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 213 | 塑壳断路器 | CM3-250M/33202 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 214 | 塑壳断路器 | CM3-400M/33202 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 215 | 塑壳断路器 | CM3-630M/33202 | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 216 | 塑壳断路器 | RMM1-100S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 217 | 塑壳断路器 | RMM1-160S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 218 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 219 | 塑壳断路器 | RMM1-400S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 220 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 221 | 塑壳断路器 | RMM1-800S/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 222 | 塑壳断路器 | RMM1-63H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 223 | 塑壳断路器 | RMM1-100H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 224 | 塑壳断路器 | RMM1-160H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 225 | 塑壳断路器 | RMM1-250H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 226 | 塑壳断路器 | RMM1-400H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 227 | 塑壳断路器 | RMM1-800H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 228 | 塑壳断路器 | RMM1-630H/3300 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 229 | 塑壳断路器 | RMM1-100H/33202 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 230 | 塑壳断路器 | RMM1-250H/33202 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 231 | 塑壳断路器 | RMM1-400H/33202 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 232 | 塑壳断路器 | RMM1-630H/33202 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 233 | 塑壳断路器 | RMM1-800H/33202 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 234 | 塑壳断路器 | RMM1-100H/3328 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 235 | 塑壳断路器 | RMM1-250H/3328 系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 236 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/2 系列 | 浙江正泰电器 /德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 237 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/3 系列 | 浙江正泰电器 /德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 238 | 塑壳断路器 | DZ20Y-100/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 239 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 240 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 241 | 塑壳断路器 | DZ20Y-630/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 242 | 塑壳断路器 | DZ20Y-1250/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 243 | 塑壳断路器 | DZ20Y-100/33202 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 244 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/33202 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 245 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/33202 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 246 | 塑壳断路器 | DZ20Y-630/33202 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 247 | 塑壳断路器 | CDM1-100M/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 248 | 塑壳断路器 | CDM1-225M/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 249 | 塑壳断路器 | CDM1-400M/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 250 | 塑壳断路器 | CDM1-630M/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 251 | 塑壳断路器 | CDM1-800M/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 252 | 塑壳断路器 | CDM1-1250/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 253 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 塑壳断路器 | CDM1-225L/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 塑壳断路器 | CDM10-100/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 塑壳断路器 | CDM10-250/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 塑壳断路器 | CDM10-600/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 塑壳断路器 | NM10-100//330 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 259 | 塑壳断路器 | NM10-250/330 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 260 | 塑壳断路器 | NM10-600/330 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 261 | 塑壳断路器 | NM1-63S/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 262 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 263 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 264 | 塑壳断路器 | NM1-400S/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 265 | 塑壳断路器 | NM1-630S/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 266 | 塑壳断路器 | NM1-63H/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 267 | 塑壳断路器 | NM1-125H/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 268 | 塑壳断路器 | NM1-250H/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 269 | 塑壳断路器 | NM1-400H/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 270 | 塑壳断路器 | NM1-630H/3300 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 塑壳断路器 | NM1-800H/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 272 | 塑壳断路器 | NM1-125H/3320（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 273 | 塑壳断路器 | NM1-250H/3320（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 274 | 塑壳断路器 | NM1-630H/3320（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 275 | 塑壳断路器 | NM1-125R/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 276 | 塑壳断路器 | NM1-250R/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 277 | 塑壳断路器 | NM1-400R/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 278 | 塑壳断路器 | NM1-800R/3300（2） 系列 | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 279 | 塑壳断路器 | NSC 100系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 280 | 塑壳断路器 | NSC 160系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 281 | 塑壳断路器 | NSC 250系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 282 | 塑壳断路器 | NSC 400系列 | 施耐德 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 283 | 塑壳断路器 | NSX 100H TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 284 | 塑壳断路器 | NSX 160H TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 285 | 塑壳断路器 | NSX 250H TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 286 | 塑壳断路器 | NSX 400H TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 塑壳断路器 | NSX 630H TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 288 | 塑壳断路器 | NSX 100N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 塑壳断路器 | NSX 160N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 290 | 塑壳断路器 | NSX 250N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 291 | 塑壳断路器 | NSX 400N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 292 | 塑壳断路器 | NSX 630N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 塑壳断路器 | NSX 800N TMD.3P 系列 | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 小型断路器 | DZ47(NXB)-63/1P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 295 | 小型断路器 | DZ47(NXB)-63/2P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 296 | 小型断路器 | DZ47(NXB)-63/3P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 297 | 小型断路器 | DZ47(NXB)-63/4P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 298 | 小型断路器 | DZ158(NXB-125)/2P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 299 | 小型断路器 | DZ158(NXB-125)/3P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 300 | 小型断路器 | DZ158(NXB-125)/4P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 301 | 漏电断路器 | DZ47LE(NXBLE)-2P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 302 | 漏电断路器 | DZ47LE(NXBLE)-3P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 303 | 漏电断路器 | DZ47LE(NXBLE)-4P | 浙江正泰电器 /德力西/浙江天正/正火电气/人民电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 304 | 断路器 | CDB6i 1P 1A/2A/3A/4A/5A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 305 | 断路器 | CDB6i 1P 6A/8A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 306 | 断路器 | CDB6i 1P 10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 307 | 断路器 | CDB6i 1P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 308 | 断路器 | CDB6i 1P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 309 | 断路器 | CDB6i 2P 1A/2A/3A/4A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 310 | 断路器 | CDB6i 2P 6A/8A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 311 | 断路器 | CDB6i 2P 10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 312 | 断路器 | CDB6i 2P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 313 | 断路器 | CDB6i 2P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 314 | 断路器 | CDB6i 3P 1A/2A/3A/4A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 315 | 断路器 | CDB6i 3P 6A/8A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 316 | 断路器 | CDB6i 3P 10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 317 | 断路器 | CDB6i 3P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 318 | 断路器 | CDB6i 3P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 319 | 断路器 | CDB6i 4P 1A/2A/3A/4A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 320 | 断路器 | CDB6i 4P 6A/8A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 321 | 断路器 | CDB6i 4P 10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 322 | 断路器 | CDB6i 4P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 323 | 断路器 | CDB6i 4P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 324 | 断路器 | CDB6i-125 3P | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 325 | 断路器 | CDB6i-125 4P | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 326 | 漏电断路器 | CDB6LEi 1P 6A/8A/10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 327 | 漏电断路器 | CDB6LEi 1P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 328 | 漏电断路器 | CDB6LEi 1P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 329 | 漏电断路器 | CDB6LEi 2P 6A/8A/10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 330 | 漏电断路器 | CDB6LEi 2P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 331 | 漏电断路器 | CDB6LEi 2P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 332 | 漏电断路器 | CDB6LEi 3P 6A/8A/10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 333 | 漏电断路器 | CDB6LEi 3P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 334 | 漏电断路器 | CDB6LEi 3P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 335 | 漏电断路器 | CDB6LEi 4P 6A/8A/10A/16A/20A/25A/32A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 336 | 漏电断路器 | CDB6LEi 4P 40A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 337 | 漏电断路器 | CDB6LEi 4P 50A/63A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 338 | 漏电断路器 | CDB6LEi 125 3P 100A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 339 | 漏电断路器 | CDB6LEi 125 4P 100A | 正泰/德力西/常熟/上海人民/浙江明晖 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 340 | 小型断路器 | iC65N-1P C1 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 341 | 小型断路器 | iC65N-1P C4 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 342 | 小型断路器 | iC65N-1P C6 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 343 | 小型断路器 | iC65N-1P C10、C16、C20 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 344 | 小型断路器 | iC65N-1P C25、C32 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 345 | 小型断路器 | iC65N-1P C40 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 346 | 小型断路器 | iC65N-1P C50 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 347 | 小型断路器 | iC65N-1P C63 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 348 | 小型断路器 | iC65N-2P C1 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 349 | 小型断路器 | iC65N-2P C4 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 350 | 小型断路器 | iC65N-2P C6 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 351 | 小型断路器 | iC65N-2P C10、C16、C20 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 352 | 小型断路器 | iC65N-2P C25、C32 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 353 | 小型断路器 | iC65N-2P C40 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 354 | 小型断路器 | iC65N-2P C50 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 355 | 小型断路器 | iC65N-2P C63 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 356 | 小型断路器 | iC65N-3P C1 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 357 | 小型断路器 | iC65N-3P C4 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 358 | 小型断路器 | iC65N-3P C6 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 359 | 小型断路器 | iC65N-3P C10、C16、C20 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 360 | 小型断路器 | iC65N-3P C25、C32 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 361 | 小型断路器 | iC65N-3P C40 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 362 | 小型断路器 | iC65N-3P C50 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 363 | 小型断路器 | iC65N-3P C63 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 364 | 小型断路器 | iC65N-1P D10、D16、D20 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 365 | 小型断路器 | iC65N-2P D10、D16、D20 | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 366 | 凸轮控制器 | KT10-25J/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 367 | 凸轮控制器 | KT10-25J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 368 | 凸轮控制器 | KT10-25J/13F | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 369 | 凸轮控制器 | KT10-25J/23F | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 370 | 凸轮控制器 | KT10-25J/31F | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 371 | 凸轮控制器 | KT12-25J/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 372 | 凸轮控制器 | KT12-25J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 373 | 凸轮控制器 | KTJ17-63/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 374 | 凸轮控制器 | KTJ17-63/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 375 | 凸轮控制器 | KTJ17-32/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 376 | 凸轮控制器 | KTJ15B-32/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 377 | 凸轮控制器 | KTJ15B-63/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 378 | 凸轮控制器 | KTJ15B-63/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 379 | 凸轮控制器 | KTJ15B-100/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 380 | 凸轮控制器 | KTJ15B-100/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 381 | 凸轮控制器 | KT10-25J/24F | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 382 | 凸轮控制器 | KT10-60J/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 383 | 凸轮控制器 | KT10-60J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 384 | 凸轮控制器 | KT10-60J/5 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 385 | 凸轮控制器 | KT14-25J/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 386 | 凸轮控制器 | KT14-25J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 387 | 凸轮控制器 | KT14-60J/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 388 | 凸轮控制器 | KT14-60J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 389 | 凸轮控制器 | KT14-80J/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 390 | 凸轮控制器 | KTJ15-63/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 391 | 凸轮控制器 | KTJ15-63/2 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 392 | 凸轮控制器 | KTJ15A-32/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 393 | 凸轮控制器 | KTJ15A-63/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 凸轮控制器 | KTJ15A-63 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 395 | 主令控制器 | LK1-6/01 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 396 | 主令控制器 | XLKJ16-6/401 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 397 | 主令控制器 | LK1-8/04 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 398 | 主令控制器 | LK1-12/76 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 399 | 主令控制器 | LK4-658/6 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 400 | 主令控制器 | LK5-027/1 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 401 | 主令控制器 | LKT8-054J | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 402 | 主令控制器 | LK16-6/11 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 403 | 主令控制器 | LK17-3系列 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 404 | 主令控制器 | LK17-5J/301 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 405 | 主令控制器 | LK17-11/301 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 406 | 主令控制器 | LK17-9/SL168 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 407 | 主令控制器 | LK18-10/6F、7F、8F | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 408 | 主令控制器 | LK18B-10/1005 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 409 | 主令控制器 | QT18-2/SL848 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 410 | 主令控制器 | QT18-1/SL849 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 411 | 联动控制台 | QT1B-111/03002 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 412 | 联动控制台 | QT1B-112/LX060、03005 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 413 | 联动控制台 | QT10-211/84 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 414 | 联动控制台 | THQ1-102/K642 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 415 | 联动控制台 | THQ1-103/K3099  (左箱) | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 416 | 联动控制台 | THQ1-103/K3099  (右箱) | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 417 | 联动控制台 | THQ1-202/346 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 418 | 联动控制台 | THQ1-202/K3122 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 419 | 联动控制台 | THQ1-400/K3450 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 420 | 联动控制台 | THQ1-401/K1822 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 421 | 联动控制台 | TQK4-112/52 | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 422 | 联动控制台 | QT5-300/WZD212TS （左箱） | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 423 | 联动控制台 | QT5-300/WZD212TS （右箱） | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 424 | 联动控制台 | QT5-300/WZ221DTS （左箱） | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 425 | 联动控制台 | QT5-300/WZ221DTS （右箱） | 浙江立新 起重开关厂/上海立新/天水长城 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 426 | 联动控制台 | THQ1-013/30 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 427 | 联动控制台 | THQ1-300/K2008 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 428 | 联动控制台 | THQ1-103/K3099 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 429 | 联动控制台 | THQ1-112/K3109 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 430 | 联动控制台 | THQ1-201 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 431 | 联动控制台 | THQ1-211/K3395 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 432 | 联动控制台 | THQ1-300/K3102 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 433 | 联动控制台 | THQ1-302/K3101 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 434 | 联动控制台 | THQ1-400/K3110，K3399 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 435 | 联动控制台 | THQ1-410/F862 | 大连神通 电器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 436 | 操作机构 | CT19B-Ⅱ | 天津威乐斯 机电有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 437 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-1000/1000A 3P  控制电压AC220V(固定式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 438 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-2000/1600A 3P 控制电压AC220V (固定式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 439 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-2000/2000A 3P  控制电压AC220V (固定式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 440 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-3200/3200A 3P  控制电压AC220V (固定式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 441 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-1000/1000A 3P  控制电压AC220V (抽屉式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 442 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-2000/1600A 3P 控制电压AC220V (抽屉式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 443 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-2000/2000A 3P  控制电压AC220V (抽屉式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 444 | 空气开关 (万能式断路器) | NA1-3200/3200A 3P  控制电压AC220V (抽屉式) | 浙江正泰电器 股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 445 | 空气开关 (万能式断路器) | TW30-2000L/800A 3P  固定式.母线连板加长控制电压AC220V | 天津百利 电气有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 446 | 空气开关 (万能式断路器) | TW30-2000L/1000A 3P  固定式.母线连板加长控制电压AC220V | 天津百利 电气有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 447 | 空气开关 (万能式断路器) | TW30-2000L/1250A 3P  固定式.母线连板加长控制电压AC220V | 天津百利 电气有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 448 | 空气开关 (万能式断路器) | TW30-2000L/1600A 3P  固定式.母线连板加长控制电压AC220V | 天津百利 电气有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 449 | 空气开关 (万能式断路器) | TW30-2000L/3/220V 加长母排 AC220V，2000A，固定式 ,无需欠压线圈 | 天津百利 电气有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 450 | 真空断路器 | VS1-12/1250A-40KA 开断电流40KA; | 锦州锦开 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 451 | 空气开关 (万能式断路器) | YSA2-2000/630A 3P  控制电压AC220V固定式\母线加长 | 苏州万龙电气 集团股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 452 | 智能断路器 | YSA2(DW45)-2000 小车式，1000A，控制电源AC220V | 苏州万龙电气 集团股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 453 | 智能断路器 | YSA2(DW45)-2000/1600A 额定电流：1600A,无失压脱扣器,抽屉式,操作电压AC220V,ST45-M（ST-3M(A) 智能控制器 | 苏州万龙电气 集团股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 454 | 空气开关 (万能式断路器) | YSA2-3200/2500A 3P  控制电压AC220V，抽屉式\母线加长 | 苏州万龙电气 集团股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 455 | 空气开关 (万能式断路器) | YSA2-3200/3200A 3P 控制电压AC220V，抽屉式\母线加长 | 苏州万龙电气 集团股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 456 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 630A  (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 457 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 1000A-bse4 固定式母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 458 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 1000A (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 459 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 1250A (固定式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 460 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 1250A  (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 461 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 1600A  (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 462 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 2000A  (固定式) 母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 463 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-2000/3 2000A  (抽屉式) 带直流电源模块 输入DC220V，输出28V，0.4A | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 464 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-3200/3 2500A  (固定式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 465 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-3200/3 2500A  (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 466 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW1-3200/3 3200A  (抽屉式)母线加长 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 467 | 空气开关 (万能式断路器) | RMW2-1600/3 630A 固定式 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 468 | 空气开关 (万能式断路器) | CW1-2000/3 1250A  (抽屉式)母线加长 | 常熟开关 制造有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 469 | 空气开关 (万能式断路器) | CW1-2000/3 2000A  (抽屉式)母线加长 | 常熟开关 制造有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 470 | 空气开关 (万能式断路器) | CW1-3200/3 3200A  (抽屉式)母线加长 | 常熟开关 制造有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 471 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12-630A 开断电流31.5KA; 固定式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 472 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12-630A 开断电流31.5KA; 抽屉式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 473 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12/1250A- 开断电流31.5KA; 固定式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 474 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12-1250A 开断电流31.5KA; 抽屉式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 475 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12/1250A 开断电流40KA; 固定式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 476 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12/1250A 开断电流40KA; 抽屉式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 477 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12/1600A 开断电流40KA;  抽屉式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 478 | 户内高压 真空断路器 | VS1(ZN63A)-12/2000A 开断电流31.5KA; 抽屉式;DC220V | 常州森源 开关有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 479 | 断路器 | VBG-E-12（VBG-E-12P ） 额定电流：1250A、断路器为固封式、额定开断电流：40KA | 施耐德宝光 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 480 | 户内交流真空断路器 | VT19-40.5EP/2000-31.5 额定电压：40.5KV;额定工频耐受电压：95KV;额定电流：2000A;额定雷电冲击耐受电压:185KV;额定频率：50HZ;额定短路开断电流：31.5kA;分合闸操作电压：DC220V；储能电机操作电压：DC220V | 宁波天安智能电网科技股份有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） | | | | | | |  |  |  |