**招标公告**

业务编号：ZB/SC2021-HS227

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称: 消防器材采购招标。

（二）招标采购数量：以需方实际采购量为准。

（三）技术要求：符合国家、行业最新标准规范，满足需方现场要求。

（四）计划招标时间：2021年9月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2021年9月17日17:30分前。

（六）其他：无。

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的中间商或生产厂家。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以六个月银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书、法定代表人资格证明书。

3.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

1. 提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名消防器材采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（10000元）、投标报名费（200元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：彭先生18870595367、1870991638

（三）设备材料公司监督电话：蔡先生 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生 0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2021年9月10日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **消防器材采购招标清单** 业务编号：ZB/SC2021-HS227 | | | | | | |
| **序号** | **货物编号** | **产品名称** | **规格型号** | **计划数量** | **计量单位** | **备注** |
| 1 | EI0173458 | 手提干粉灭火器 | MFZ/ABC2Kg | 140 | 具 |  |
| 2 | EI0173453 | 地下消火栓(不带弯头) | SA65/65-1.6mpa | 4 | 套 |  |
| 3 | EI0173496 | 消防软管卷盘 | 1.6mpa>=6m | 4 | 卷 |  |
| 4 | EI0165407 | 消防接扣 | KD65 | 144 | 只 |  |
| 5 | EI0173473 | CO2灭火器 | 7Kg | 8 | 具 |  |
| 6 | EI0165441 | 地上消火栓（不带弯头） | ss100/65-1.6MPa | 10 | 套 |  |
| 7 | EI0173474 | CO2灭火器 | 5Kg | 16 | 具 |  |
| 8 | EI0173466 | 室内消火栓(单出口单栓阀) | DN50/1.6mpa | 4 | 套 |  |
| 9 | EI0173465 | 室内消火栓(单出口单栓阀) | DN65/1.6mpa | 10 | 套 |  |
| 10 | EI0173472 | 室内消火栓 | 800/650/240 | 15 | 只 |  |
| 11 | EI0173448 | 地上消火栓(不带弯头) | SS150/80-1.6mpa | 2 | 套 |  |
| 12 | EI0173498 | 有衬里消防水带(橡胶) | 1.0mpa-50mm | 500 | m |  |
| 13 | EI0173490 | 有衬里消防水带(聚氨脂) | 2.0mpa-100mm | 5000 | m |  |
| 14 | EI0173339 | 水带轧扣 | Φ50-Φ65 | 450 | 只 |  |
| 15 | EI0065990 | 水带挂钩 |  | 2 | 只 |  |
| 16 | EI0173332 | 有衬里消防水带（橡胶） | 1.3mpa-65mm | 5000 | m |  |
| 17 | EI0173489 | 有衬里消防水带(聚氨脂) | 2.0mpa-80mm | 800 | m |  |
| 18 | EI0173340 | 水带轧扣 | Φ80-Φ100 | 1200 | 只 |  |
| 19 | EI0173457 | 直流水枪 | QZ3.5/5 铝合金 | 10 | 把 |  |
| 20 | EI0173456 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 铝合金 | 2 | 把 |  |
| 21 | EI0173476 | 灭火器箱 （含门盖） | 4X4 | 70 | 只 |  |
| 22 | EI0173470 | 灭火器箱 （含门盖） | 8X2 | 90 | 只 |  |
| 23 | EI0065749 | 防火泥 |  | 400 | kg |  |
| 24 | EI0173469 | 灭火器箱 （含门盖） | 8X4 | 220 | 只 |  |
| 25 | EI0173477 | 灭火器箱 （含门盖） | 4X2 | 100 | 只 |  |
| 26 | EI0173506 | 消防斧 | （钢制） | 1 | 把 |  |
| 27 | EI0173511 | 防火标识牌 | （PVC） | 50 | 块 |  |
| 28 | EI0173503 | 防护靴 | （无身份证） | 2 | 双 |  |
| 29 | EI0173502 | 消防头盔 （带照明） | （无身份证） | 2 | 顶 |  |
| 30 | EI0173507 | 消防手套 | （防冻） | 130 | 双 |  |
| 31 | EI0173462 | 异径接口 | KJ65-50 | 2 | 付 |  |
| 32 | EI0173461 | 异径接口 | KJ80-65 | 20 | 付 |  |
| 33 | EI0173533 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 2 | 个 |  |
| 34 | EI0199826 | 水基型水雾 灭火器 | MSWZ/6L | 500 | 瓶 |  |
| 35 | EI0199827 | 水基型水雾 灭火器 | MSWZ/9L | 100 | 瓶 |  |
| 36 | EI0065702 | 充装二氧化碳灭火器 | 2kg | 150 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 37 | EI0065704 | 充装二氧化碳灭火器 | 3kg | 150 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 38 | EI0065706 | 充装二氧化碳灭火器 | 5kg | 50 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 39 | EI0065707 | 充装二氧化碳灭火器 | 7kg | 50 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 40 | EI0090030 | 充装ABC灭火器 | 2公斤 | 30 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 41 | EI0090031 | 充装ABC灭火器 | 4公斤 | 400 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 42 | EI0090032 | 充装ABC灭火器 | 8公斤 | 400 | 只 | GA 95的最新规范要求 |
| 43 | EI0090033 | 充装ABC灭火器 | 35公斤 | 30 | 辆 | GA 95的最新规范要求 |
| 44 |  | 充装ABC灭火器 | 50公斤 | 10 | 辆 | GA 95的最新规范要求 |
| 45 |  | 充装水基型水雾灭火器 | MSWZ/3L | 50 | 瓶 | GA 95的最新规范要求 |
| 46 |  | 充装水基型水雾灭火器 | MSWZ/2L | 50 | 瓶 | GA 95的最新规范要求 |
| 47 |  | 充装水基型水雾灭火器 | MSWZ/6L | 50 | 瓶 | GA 95的最新规范要求 |
| 48 |  | 充装水基型水雾灭火器 | MSWZ/9L | 50 | 瓶 | GA 95的最新规范要求 |

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，在我公司职务：\_\_\_\_\_\_\_，系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的消防器材采购（业务编号：ZB/SC2021-HS227）招标项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2021年9月10日

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对贵公司消防器材采购（业务编号：ZB/SC2021-HS227）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2021年9月10日至2023年9月9日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：

职务： 职务：

电话： 电话：

单位名称：（公章）

签署日期：2021年9月10日

被授权人身份证（正、反面）：授权人身份证（正、反面）：

**承诺书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司消防器材采购（业务编号：ZB/SC2021-HS227）招标项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：2021年9月10日