**招标公告**

业务编号：ZB/SC2022-TS225

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：接触器等采购

（二）招标采购数量：以需方使用单位实际使用量为准

（三）技术要求：

1.所有型号都按参数框定内品牌报价。

2.有升级或替代型号写备注里面。

3.本次招标定价不定量，为单价一年标。

4.符合国家标准或行业标准,满足需方现场使用要求。

（四）计划招标时间：2022年9月中旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年9月10日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（二）具有独立法人资格或其他组织的中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转帐时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名接触器等采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮寄遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（30000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：郭工18870993656

（三）设备材料公司监督电话：李先生0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：石女士0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年9月2日

**承 诺 书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司接触器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS225）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

**承诺单位（公章）：**

**法定代表人或**

**委托代理人（签名）：**

**日 期：2022年X月X日**

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对贵公司接触器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS225）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：\_2022\_年\_X\_月\_X日至\_2023\_年\_X\_月\_X\_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权人(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： (公章)

签署时间：2022年X月X日

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的接触器等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS225）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2022年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器等采购招标清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | **名 称** | **参考型号** | 参数 | 计量单位 | 年预计数量 | **单价** | **总价** | **品牌或生产厂家** | **备注** |
| 1 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-10A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-20A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-40A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-60A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-100A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 交流接触器 | [CJT1]CJ10-150A | 正泰电器/德力西/人民/正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 交流接触器 | CJ12-100/3 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 交流接触器 | CJ12-100/4 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 交流接触器 | CJ12-150/3 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 交流接触器 | CJ12-150/4 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 交流接触器 | CJ12-250/3 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 交流接触器 | CJ12-250/4 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 交流接触器 | CJ12-400/3 | 中国人民/ 天水213电器/正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 交流接触器 | CJ20-40A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 交流接触器 | CJ20-63A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 交流接触器 | CJ20-100A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 交流接触器 | CJ20-160A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 交流接触器 | CJ20-250A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 交流接触器 | CJ20-400A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 交流接触器 | CJ20-630A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 交流接触器 | CJ20-40A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 交流接触器 | CJ20-63A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 交流接触器 | CJ20-100A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 交流接触器 | CJ20-160A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 交流接触器 | CJ20-250A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 交流接触器 | CJ20-400A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 交流接触器 | CJ20-630A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 交流接触器 | CJ29(CJZ)-400A | 锦州电器开关厂/金三 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 交流接触器 | CJ29(CJZ)-630A | 锦州电器开关厂/金三 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 交流接触器 | CJ29(CJZ)-800A | 锦州电器开关厂/金三 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 交流接触器 | CJ29(CJZ)-1000A | 锦州电器开关厂/金三 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 交流接触器 | CJ40-40A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 交流接触器 | CJ40-63A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 交流接触器 | CJ40-80A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 交流接触器 | CJ40-100A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | 交流接触器 | CJ40-125A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 交流接触器 | CJ40-315A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 38 | 交流接触器 | CJ40-400A | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 交流接触器 | CJ40-40A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 交流接触器 | CJ40-63A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 交流接触器 | CJ40-80A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 交流接触器 | CJ40-100A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 交流接触器 | CJ40-125A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 交流接触器 | CJ40-315A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 交流接触器 | CJ40-400A | 中国人民/常安/浙江正火 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 交流接触器 | AX09-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 交流接触器 | AX12-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 交流接触器 | AX18-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 交流接触器 | AX25-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 交流接触器 | AX32-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 交流接触器 | AX40-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 交流接触器 | AX50-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 交流接触器 | AX65-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 交流接触器 | AX80-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 交流接触器 | AX115-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 交流接触器 | AX150-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 交流接触器 | AX185-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 交流接触器 | AX300-30（系列） | 品牌：ABB | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 接触器附件 (辅助触头) | CA5-01（系列） 或CA5-10（系列） | 品牌：ABB | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 60 | 交流接触器 | LC1-N06（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 交流接触器 | LC1-N09（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 交流接触器 | LC1-D09（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 63 | 交流接触器 | LC1-E09（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 64 | 交流接触器 | LC1-D12（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 65 | 交流接触器 | LC1-E12（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 66 | 交流接触器 | LC1-D18（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 交流接触器 | LC1-E18（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 68 | 交流接触器 | LC1-D25（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 69 | 交流接触器 | LC1-E25（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 交流接触器 | LC1-D32（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 71 | 交流接触器 | LC1-E32（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 交流接触器 | LC1-D38（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 交流接触器 | LC1-D40（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 74 | 交流接触器 | LC1-D40008（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 交流接触器 | LC1-D50（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 76 | 交流接触器 | LC1-D65（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 77 | 交流接触器 | LC1-D80（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 78 | 交流接触器 | LC1-D95（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 79 | 交流接触器 | LC1-D115（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 交流接触器 | LC1-D150（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 81 | 交流接触器 | LC1-D170（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 82 | 交流接触器 | LC1-D205（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 83 | 交流接触器 | LC1-D225（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 84 | 交流接触器 | LC1-D245（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 85 | 交流接触器 | LC1-D300（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 交流接触器 | LC1-D410（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 87 | 交流接触器 | LC1-D475（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | 交流接触器 | LC1-D620（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 交流接触器 | LC1-G205（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 90 | 交流接触器 | LC1-G245（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 91 | 交流接触器 | LC1-G300（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 92 | 交流接触器 | LC1-G410（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 93 | 交流接触器 | LC1-G475（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 94 | 交流接触器 | LC1-G620（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 交流接触器 | MHZC5-09(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 96 | 交流接触器 | MHZC5-12(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 97 | 交流接触器 | MHZC5-18(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 98 | 交流接触器 | MHZC5-25(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 交流接触器 | MHZC5-32(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 交流接触器 | MHZC5-40(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 101 | 交流接触器 | MHZC5-50(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 交流接触器 | MHZC5-65(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 103 | 交流接触器 | MHZC5-80(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 交流接触器 | MHZC5-95(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 105 | 交流接触器 | MHZC1-115(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 106 | 交流接触器 | MHZC1-150(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 107 | 交流接触器 | MHZC1-185(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 交流接触器 | MHZC1-225(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 交流接触器 | MHZC1-265(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 交流接触器 | MHZC1-330(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 交流接触器 | MHZC1-400(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 交流接触器 | MHZC1-500(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 交流接触器 | MHZC1-630(系列） | 浙江明晖智能电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 接触器 机械联锁 | LA9-D4002 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 接触器 机械联锁 | LA9-FJ970 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 接触器 机械联锁 | LA9-D11502 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 交流接触器 | CAD32（系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 交流接触器 | CAE22系列（CAN22系列） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 交流接触器 | CK3-09（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 120 | 交流接触器 | CK3-18（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 121 | 交流接触器 | CK3-25（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 122 | 交流接触器 | CK3-40（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 123 | 交流接触器 | CK3-50（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 124 | 交流接触器 | CK3-65（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 125 | 交流接触器 | CK3-80（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 126 | 交流接触器 | CK3-105（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 127 | 交流接触器 | CK3-125（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 128 | 交流接触器 | CK3-180（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 129 | 交流接触器 | CK3-220（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 交流接触器 | CK3-300（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 131 | 交流接触器 | CK3-400（系列） | 常熟开关 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 交流接触器 | CDC1-9（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 133 | 交流接触器 | CDC1-12（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 交流接触器 | CDC1-16（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 135 | 交流接触器 | CDC1-25（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 136 | 交流接触器 | CDC1-37（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 137 | 交流接触器 | CDC1-45 (系列） | （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 138 | 交流接触器 | CDC1-65（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 交流接触器 | CDC1-85（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 140 | 交流接触器 | CDC1-105（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 141 | 交流接触器 | CDC1-170（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 交流接触器 | CDC1-250（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 143 | 交流接触器 | CDC1-370（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 144 | 交流接触器 | CDC6i-09（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 交流接触器 | CDC6i-12（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 146 | 交流接触器 | CDC6i-18（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 交流接触器 | CDC6i-25（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 148 | 交流接触器 | CDC6i-32（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 交流接触器 | CDC6i-40（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 交流接触器 | CDC6i-50（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 151 | 交流接触器 | CDC6i-65（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 交流接触器 | CDC6i-80（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 交流接触器 | CDC6i-95（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 154 | 交流接触器 | CDC9i-09（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 155 | 交流接触器 | CDC9i-18（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 156 | 交流接触器 | CDC9i-25（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 157 | 交流接触器 | CDC9i-150（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 交流接触器 | CDC9i-225（系列） | （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 159 | 交流接触器 | NC1-09（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 160 | 交流接触器 | NC1-12（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 161 | 交流接触器 | NC1-18（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 162 | 交流接触器 | NC1-25（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 163 | 交流接触器 | NC1-32（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 164 | 交流接触器 | NC1-40（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 165 | 交流接触器 | NC1-50（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 166 | 交流接触器 | NC1-65（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 167 | 交流接触器 | NC1-80（系列） | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 168 | 交流接触器 | NC2-150/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 169 | 交流接触器 | NC2-185/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 170 | 交流接触器 | NC2-185/4 | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 171 | 交流接触器 | NC2-225/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 172 | 交流接触器 | NC2-265/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 173 | 交流接触器 | NC2-265/4 | 浙江正泰电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 174 | 交流接触器 | NC2-330/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 交流接触器 | NC2-400/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 交流接触器 | NC2-500/3 | 浙江正泰电器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 177 | 交流接触器 | NC2-150/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 178 | 交流接触器 | NC2-185/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 179 | 交流接触器 | NC2-185/4 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 180 | 交流接触器 | NC2-225/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 交流接触器 | NC2-265/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 交流接触器 | NC2-265/4 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 183 | 交流接触器 | NC2-330/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 184 | 交流接触器 | NC2-400/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 交流接触器 | NC2-500/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 186 | 交流接触器 | NC2-630/3 | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 187 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-09 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 188 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-16 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 189 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-30 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 190 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-37 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 191 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-45 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 192 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-65 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 193 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-85 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 194 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-105 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 195 | 交流接触器 | NC3(CJ46)-170 | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 交流接触器 | NC6-09(系列) | 浙江正泰 电器股份有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 197 | 交流接触器 | CJX1-9-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 198 | 交流接触器 | CJX1-12-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 199 | 交流接触器 | CJX1-16-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 交流接触器 | CJX1-22-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 201 | 交流接触器 | CJX1-32-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 202 | 交流接触器 | CJX1-45-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 203 | 交流接触器 | CJX1-63-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 204 | 交流接触器 | CJX1-75-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 205 | 交流接触器 | CJX1-85-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 206 | 交流接触器 | CJX1-110-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 207 | 交流接触器 | CJX1-140-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 208 | 交流接触器 | CJX1-170-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 209 | 交流接触器 | CJX1-205-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 210 | 交流接触器 | CJX1-250-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 211 | 交流接触器 | CJX1-400-22（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 交流接触器 | CJX1-9-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 213 | 交流接触器 | CJX1-12-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 214 | 交流接触器 | CJX1-16-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 215 | 交流接触器 | CJX1-22-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 216 | 交流接触器 | CJX1-32-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 217 | 交流接触器 | CJX1-45-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 218 | 交流接触器 | CJX1-63-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 219 | 交流接触器 | CJX1-75-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 220 | 交流接触器 | CJX1-85-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 221 | 交流接触器 | CJX1-110-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 222 | 交流接触器 | CJX1-140-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 交流接触器 | CJX1-170-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 224 | 交流接触器 | CJX1-205-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 交流接触器 | CJX1-250-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 交流接触器 | CJX1-400-22（系列） | 浙江正火/中国人民/常安 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-16/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-22/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-32/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-45/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-63/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 232 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-75/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 233 | 交流接触器 (机械联锁) | CJX1-85/22N | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 234 | 交流接触器 | CJX2-09（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 235 | 交流接触器 | CJX2-12（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 236 | 交流接触器 | CJX2-18（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 237 | 交流接触器 | CJX2-25（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 238 | 交流接触器 | CJX2-32（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 239 | 交流接触器 | CJX2-40（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 240 | 交流接触器 | CJX2-50（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 241 | 交流接触器 | CJX2-65（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 242 | 交流接触器 | CJX2-80（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 243 | 交流接触器 | CJX2-95（系列） | 正泰电器/ （浙江）德力西/中国人民 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 244 | 接触器附件 (辅助触头) | 3TX3010-2A | 西门子 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 245 | 接触器附件 (辅助触头) | 3TX3001-2A | 西门子 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 246 | 交流接触器 | 3TB40（系列） 升级型号:3TS30系列 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 交流接触器 | 3TB41（系列） 升级型号:3TS31系列 | 西门子 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 248 | 交流接触器 | 3TB42（系列） 升级型号:3TS32系列 | 西门子 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 249 | 交流接触器 | 3TB43（系列） 升级型号:3TS33系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 250 | 交流接触器 | 3TB44（系列） 升级型号:3TS34系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 251 | 交流接触器 | 3TF30（系列） 升级型号:3RT6016系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 252 | 交流接触器 | 3TF31（系列） 升级型号:3RT6017系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 253 | 交流接触器 | 3TF32（系列） 升级型号:3RT6025系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 254 | 交流接触器 | 3TF33（系列） 升级型号:3RT6026系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 255 | 交流接触器 | 3TF34（系列） 升级型号:3RT6027系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 256 | 交流接触器 | 3TF35（系列） 升级型号:3RT6028系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 257 | 交流接触器 | 3TF40（系列） 升级型号:3RT6023系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 258 | 交流接触器 | 3TF41（系列） 升级型号:3RT6024系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 259 | 交流接触器 | 3TF42（系列） 升级型号:3RT6018系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 260 | 交流接触器 | 3TF43（系列） 升级型号:3RT6026系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 261 | 交流接触器 | 3TF44（系列） 升级型号:3RT5034系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 262 | 交流接触器 | 3TF45（系列） 升级型号:3RT5035系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 263 | 交流接触器 | 3TF46（系列） 升级型号:3RT5036系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 264 | 交流接触器 | 3TF47（系列） 升级型号:3RT5044系列 | 西门子 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 265 | 交流接触器 | 3TF48（系列） 升级型号:3RT5045系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 266 | 交流接触器 | 3TF49（系列） 升级型号:3RT5046系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 267 | 交流接触器 | 3TF50（系列） 升级型号:3RT5054系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 268 | 交流接触器 | 3TF51（系列） 升级型号:3RT5055系列 | 西门子 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 269 | 交流接触器 | 3TF52（系列） 升级型号:3RT5056系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 270 | 交流接触器 | 3TF53（系列） 升级型号:3RT5064系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 271 | 交流接触器 | 3TF54（系列） 升级型号:3RT5065系列 | 西门子 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 272 | 交流接触器 | 3TF55（系列） 升级型号:3RT5066系列 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 273 | 交流接触器 | 3TF56（系列） 升级型号:3RT5075系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 274 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF51（系列） 升级型号:3RT5055系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 275 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF52（系列） 升级型号:3RT5056系列 | 西门子 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 276 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF53（系列） 升级型号:3RT5064系列 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 277 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF54（系列） 升级型号:3RT5065系列 | 西门子 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 278 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF55（系列） 升级型号:3RT5066系列 | 西门子 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 279 | 线圈 (全铜绕组) | 3TF56（系列） 升级型号:3RT5075系列 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 280 | 接触器附件 (辅助触头) | 3RH6911-1HA11 | 西门子 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 281 | 接触器附件 (辅助触头) | 3RH6911-1HA22 | 西门子 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 282 | 接触器附件 (辅助触头) | 3RH5921-1DA11 | 西门子 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 283 | 接触器附件 (辅助触头) | 3RH5921-1FA22 | 西门子 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 284 | 交流接触器 | CJX8(B9) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 285 | 交流接触器 | CJX8(B12) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 286 | 交流接触器 | CJX8(B16) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 交流接触器 | CJX8(B25) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 288 | 交流接触器 | CJX8(B30) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 289 | 交流接触器 | CJX8(B37) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 290 | 交流接触器 | CJX8(B45) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 291 | 交流接触器 | CJX8(B65) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 292 | 交流接触器 | CJX8(B85) （系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 293 | 交流接触器 | CJX8(B105)（系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 294 | 交流接触器 | CJX8(B170)（系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 295 | 交流接触器 | CJX8(B250)（系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 296 | 交流接触器 | CJX8(B370)（系列） | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 297 | 交流接触器 | JWCJ20-400（系列） | 上海乐跃电器 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 298 | 交流接触器 | JWCJ20-630（系列） | 上海乐跃电器 制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 299 | 交流接触器 | JWCJ20-800（系列） | 上海乐跃电器 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 交流接触器 | JWCJ20-1000（系列） | 上海乐跃电器 制造有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 301 | 交流接触器 | RMK-6系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 302 | 交流接触器 | RMK-9系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 303 | 交流接触器 | RMK-12系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 304 | 交流接触器 | RMK-16系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 305 | 交流接触器 | RMK-25系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 306 | 交流接触器 | RMK-30系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 307 | 交流接触器 | RMK-40系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 308 | 交流接触器 | RMK-50系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 309 | 交流接触器 | RMK-63系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 310 | 交流接触器 | RMK-75系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 311 | 交流接触器 | RMK-95系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 312 | 交流接触器 | RMK-110系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 313 | 交流接触器 | RMK-145系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 交流接触器 | RMK-185系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 交流接触器 | RMK-260系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 316 | 交流接触器 | RMK-300系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 317 | 交流接触器 | RMK-400系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 318 | 交流接触器 | RMK-500系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 319 | 接触器附件 (辅助触头） | CK（7）-10 或CK（7）-01 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 320 | 直流接触器 (电瓶车用) | ZJQ672 (ZJQ300A-T-72V) | 浙江三佑 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 321 | 直流接触器 | NC1-4011Z | 浙江正泰 电器股份有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 322 | 直流接触器 | CZY1-40C | 辽宁东牧 电器制造有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 323 | 直流接触器 | CZY2-63C | 辽宁东牧 电器制造有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 324 | 直流接触器 | CZ0-40/20（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 325 | 直流接触器 | CZ0-100/01（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 326 | 直流接触器 | CZ0-100/20（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 327 | 直流接触器 | CZO-150/10（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 328 | 直流接触器 | CZO-150/20（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 329 | 直流接触器 | CZ0-250/10（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 330 | 直流接触器 | CZ0-250/20（系列） | 天水长城控制 电器有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 331 | 直流接触器 | CZ28-25/20（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 332 | 直流接触器 | CZ28-100/10（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 333 | 直流接触器 | CZ28-100/20（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 334 | 直流接触器 | CZ28-160/10（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 335 | 直流接触器 | CZ28-160/20（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 336 | 直流接触器 | CZ28-250/20（系列） | 天水西星电气 有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 337 | 直流接触器 | CZ39-25S-01（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 338 | 直流接触器 | CZ39-25S-10（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 339 | 直流接触器 | CZ39-25S-02（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 340 | 直流接触器 | CZ39-25S-20（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 341 | 直流接触器 | CZ39-100S-20（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 342 | 直流接触器 | CZ39-100S-01（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 343 | 直流接触器 | CZ39-100S-02（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 344 | 直流接触器 | CZ39-150S/20（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 345 | 直流接触器 | CZ39-250S-02（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 346 | 直流接触器 | CZ39-250S-20（系列） | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 347 | 辅助触头 | 配CZ39系列直流接触器 | 沈阳三隆 直流电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 348 | 触头（数量为一动一静触头） | CJ12-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 349 | 触头（数量为一动一静触头） | CJ12-150A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 350 | 触头（数量为一动一静触头） | CJ12-250A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 351 | 触头（数量为一动一静触头） | CJ12-400A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 352 | 触头（数量为一动二静触头） | CJ20-63A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 353 | 触头（数量为一动二静触头） | CJ20-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 354 | 触头（数量为一动二静触头） | CJ20-160A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 355 | 触头（数量为一动二静触头） | CJ20-250A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 356 | 触头（数量为一动二静触头） | CJ20-400A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 357 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | CJ20-630A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 358 | 触头（含银量大于80%数量为一动一静触头） | KT10-25 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 359 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KT10-60 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 360 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KT10-100 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 361 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KT14-25 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 362 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KT14-60 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 363 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KT14-100 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 364 | 触头（含银量大于80%数量为一动二静触头） | KTJ15-63 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 10 |  |  |  |  |
| 365 | 触头（含银量大于80%） | 3TF50 升级型号:3RT5054系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 4 |  |  |  |  |
| 366 | 触头（含银量大于80%） | 3TF51 升级型号:3RT5055系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 3 |  |  |  |  |
| 367 | 触头（含银量大于80%） | 3TF52 升级型号:3RT5056系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 2 |  |  |  |  |
| 368 | 触头（含银量大于80%） | 3TF53 升级型号:3RT5064系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 触头（含银量大于80%） | 3TF54 升级型号:3RT5065系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 2 |  |  |  |  |
| 370 | 触头（含银量大于80%） | 3TF55 升级型号:3RT5066系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 2 |  |  |  |  |
| 371 | 触头（含银量大于80%） | 3TF56 升级型号:3RT5075系列 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 2 |  |  |  |  |
| 372 | 触头（含银量大于80%） | LC1-D150 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 373 | 触头（含银量大于80%） | LC1-D170 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 374 | 触头（含银量大于80%） | LC1-D205 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 375 | 触头 （含银量大于80%） | LC1-D245 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 376 | 触头 （含银量大于80%） | LC1-D300 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 377 | 触头 （含银量大于80%） | LC1-D410 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 378 | 触头 （含银量大于80%） | LC1-D475 (三相一套： 三动六静触头） | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 379 | 触头 （含银量大于80%） | CZO-250 (一相一套: 一动一静触头) | 温州新光银触头有限公司 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 380 | 触头组（含银量大于80%) | LK18-10A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 381 | 触头总成（含银量大于80%) | KT10-63A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 382 | 触头总成（含银量大于80%) | KT10-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 383 | 触头总成（含银量大于80%) | KT14-63A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 384 | 触头总成（含银量大于80%) | KT14-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 385 | 触头总成（含银量大于80%) | KTJ15B-63A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 386 | 触头总成（含银量大于80%) | KTJ15B-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 387 | 触头总成（含银量大于80%) | THQ1-25A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 388 | 触头总成（含银量大于80%) | THQ1-60A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 389 | 触头总成（含银量大于80%) | THQ1-100A | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 390 | 辅助触头 | 配CJ12系列接触器 | 温州新光银触头有限公司 | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 391 | 辅助触点 | GV-AN11 | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 392 | 辅助触头 | LAD8N11C或20C | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 393 | 辅助触头 | LADN（11C或20C或02C） | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 394 | 辅助触头 | LADN(22C或13C或31C或40C） | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 395 | 辅助触头 | LANN(20或02或11) | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 396 | 辅助触头 | LANN(40或22或31或13或04) | 施耐德 (Schneider品牌) | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 397 | 辅助触头 | F4-（11或20或02） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 398 | 辅助触头 | F4-(22或13或31或40） | 正泰电器/ （浙江）德力西 | 付 | 20 |  |  |  |  |
| 399 | 线圈 (全铜绕组) | MZD1-100A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 400 | 线圈 (全铜绕组) | MZD1-200A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 401 | 线圈 (全铜绕组) | MZD1-300A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 402 | 线圈 (全铜绕组) | CJ10-100A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 403 | 线圈 (全铜绕组) | CJ10-150A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 404 | 线圈 (全铜绕组) | CJ12-100A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 405 | 线圈 (全铜绕组) | CJ12-150A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 406 | 线圈 (全铜绕组) | CJ12-250A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 407 | 线圈 (全铜绕组) | CJ12-400A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 408 | 线圈 (全铜绕组) | CJ12-600A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 409 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-63A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 410 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-100A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 411 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-160A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 412 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-250A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 413 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-400A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 414 | 线圈 (全铜绕组) | CJ20-630A |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 415 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FF (配LC1D115-150系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 416 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FG (配LC1D170-245系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 417 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FH (配LC1D300系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 418 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FJ (配LC1D410系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 419 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FK (配LC1D475系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 420 | 线圈 (全铜绕组) | LX1FL (配LC1D620系列接触器） |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 421 | 合闸线圈总成 (全铜绕组) | 配CT19B-Ⅱ DC220V |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 422 | 合闸线圈总成 (全铜绕组) | 配ZN63A(VS1)-1250A DC220V |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 423 | 直流继电器 | JT3-（11或20或21） | 中国人民/ 浙江中继科技有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 424 | 直流继电器 | JT3-22/3 | 中国人民/ 浙江中继科技有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 425 | 直流继电器 | JT3-22/5 | 中国人民/ 浙江中继科技有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 426 | 直流继电器 | 3RT6027-1AG20 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 427 | 直流继电器 | 3TF34/11 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 428 | 中间继电器 | 3TH30 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 429 | 中间继电器 | 3TH40 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 430 | 中间继电器 | 3TH42 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 431 | 中间继电器 | 3TH80 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 432 | 中间继电器 | 3TH82 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 433 | 中间继电器 | CA2-DN22 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 434 | 中间继电器 | RPM42BD | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 435 | 中间继电器 | RPM42P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 436 | 继电器底座 | RPZF4(配RPM42中间继电器) | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 437 | 中间继电器 | RXM2AB2BD | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 438 | 中间继电器 | RXM3AB2BD | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 439 | 中间继电器 | RXM4AB2BD | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 440 | 中间继电器 | RXM2AB2P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 441 | 中间继电器 | RXM3AB2P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 442 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 443 | 中间继电器 | RXM2AB2P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 444 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 445 | 中间继电器 | RXM4AB2JD | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 446 | 继电器底座 | RXZE1M2C或RXZE1M4C （配RXM中间继电器） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 447 | 继电器底座 | RXZE2M114 （配RXM中间继电器） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 448 | 继电器底座 | RXZE2S108M或RXZE2S111M或RXZE2S114M （配RXM中间继电器） | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 449 | 继电器保护 模块附件 | RXM041FU7 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 450 | 继电器防浪涌 保护插件 | RXM040W | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 451 | 继电器保护夹子 | RXZ400 | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 452 | 中间继电器 | MY2NJ系列(MY2N-GS) | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 453 | 中间继电器 | MY3NJ系列(MY3N-GS) | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 454 | 中间继电器 | MY4NJ系列(MY4N-GS) | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 455 | 中间继电器底座 | PYF14A-E或 PYF11A-E或 PYF08A-E （配MYNJ中间继电器） | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 456 | 中间继电器 | LY2NJ系列 | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 457 | 中间继电器 | LY3NJ系列 | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 458 | 中间继电器 | LY4NJ系列 | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 459 | 中间继电器底座 | PTF14A-E或 PTF11A-E或 PTF08A-E （配LYNJ中间继电器） | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 460 | 固态继电器 | G3TB-OD201P (5-24VDC) | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 461 | 中间继电器 | G2R-1-SND(S)DC24V | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 462 | 固态继电器 | SSR-H220D60 | 欣灵电气/ 杭州西子 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 463 | 固态继电器 | SSR-H220D50X | 欣灵电气/ 杭州西子 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 464 | 中间继电器 | RJ2S-CL（带底座） | 和泉 IDEC | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 465 | 中间继电器 | RY4S-U | 和泉 IDEC | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 466 | 中间继电器 | RC1314024(带底座） DC24V 16A | 品牌: 魏德米勒Weidmuller | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 467 | 中间继电器 | MRS 24Vdc 1CO (TRS 24VDC 1CO) | 品牌: 魏德米勒Weidmuller | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 468 | 中间继电器 | JQX系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 469 | 中间继电器 | JTX-2C | 浙江正泰/ （浙江）德力西 耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 470 | 中间继电器 | JTX-3C | 浙江正泰/ （浙江）德力西 耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 471 | 中间继电器底座 | PF083A或PF113A (配JTX中间继电器) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 472 | 中间继电器 | JZ14-(44J或62J或80J)系列 | 上海约瑟电器有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 473 | 中间继电器 | JZ17-(44J或62J或80J)系列 | 上海约瑟电器有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 474 | 中间继电器 | HH52P系列 | 无锡明达电器/耐电集团有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 475 | 中间继电器 | HH54P系列 | 无锡明达电器/耐电集团有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 476 | 中间继电器 | JZC1-(22或40或44或62或80)系列 | 正泰电器/ （浙江）德力西/ 天水213机床电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 477 | 中间继电器 | JZC3-(22或22D或31D)系列 | 正泰电器/ （浙江）德力西/ 天水213机床电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 478 | 中间继电器 | JZC4-(22或40或31）系列 | 正泰电器/ （浙江）德力西/ 天水213机床电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 479 | 中间继电器 | DZB-100系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 480 | 中间继电器 | DZB（J）-200系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 481 | 中间继电器 | DZS-100系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 482 | 中间继电器 | DZS-200系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 483 | 中间继电器 | DZK-200系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 484 | 中间继电器 | DZY-200系列 | 浙江中继科技有限公司/许继电器有限公司/阿城继电器有限责任公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 485 | 时间继电器延时头 (通电延时） | F5-(T0或T2或T4） | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 486 | 时间继电器延时头 (断电延时） | F5-(D0或D2或D4） | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 487 | 时间继电器延时头 (通电延时） | LAD-(TO或T2或T4或S2) | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 488 | 时间继电器延时头 (断电延时） | LAD-(R0或R2或R4) | 施耐德 (Schneider品牌) | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 489 | 时间继电器延时头 (通电延时） | SK4-（220D或222D或224D) | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 490 | 时间继电器延时头 (断电延时） | SK4-（320D或322D或324D) | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 491 | 时间继电器 | H3Y-（2或4）系列 | 欧姆龙 (OMRON) | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 492 | 时间继电器 (通电延时） | JSK4-（220D或222D或224D) (含JZC3-22d中间继电器） | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 493 | 时间继电器 (断电延时） | JSK4-（320D或322D或324D) (含JZC3-22d中间继电器） | 浙江中继科技有限公司/上海富继电气有限公司/耐电集团有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 494 | 时间继电器 | HSK4-320系列 | 欣灵电气股份有限公司/耐电集团/浙江中继科技有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 495 | 时间继电器 | J（J)S27A-1/1(220v/380v) | 上海共久电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 496 | 时间继电器 | AH3系列 | 浙江中继科技有限公司/无锡市明达电器有限公司/上海富继电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 497 | 时间继电器 | ST6P系列 | 浙江中继科技有限公司/无锡市明达电器有限公司/上海富继电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 498 | 时间继电器 | JSZ3(ST3P)系列（A-G) | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/浙江中继科技有限公司/无锡市明达电器有限公司/上海富继电气有限公司 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 499 | 时间继电器 | JT3-22/3 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 500 | 时间继电器 | JS11-（11或12或21或22 或31或41或51或61）系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 501 | 时间继电器 | JS14P系列、JS14A系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 502 | 时间继电器 | JS11J | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 503 | 时间继电器 | JS11S | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 504 | 时间继电器 | JSS17-(31或32)系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 505 | 时间继电器 | JSS48A系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/ 耐电集团 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 506 | 时间继电器 | BS-7系列 | 上海约瑟电器有限公司/耐电集团 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 507 | 时间继电器 | SS-94B/1-1 DC220V | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 508 | 时间继电器 | JS7-(1A或2A或3A或4A)系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 509 | 时间继电器 | JJSK2系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团/浙江中继科技有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 510 | 时间继电器 | JSS1系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团/浙江中继科技有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 511 | 时间继电器 | DS-33C或34C系列 | 正泰电器/（浙江） 德力西电气有限公司/耐电集团/浙江中继科技有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 512 | 静态延时中继 | JZS-448 /AC220V 0.02-5S | 浙江中继/上海约瑟/上海富继/许继电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 513 | 电压继电器 | DY-32，33，36系列 | 浙江中继/上海约瑟/上海富继/许继电器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 514 | 电流继电器 | DL-11，12，13系列 | 浙江中继/上海约瑟/上海富继/许继电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 515 | 信号继电器 | DX-11系列 | 浙江中继/上海约瑟/上海富继/许继电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 516 | 信号继电器 | DX-31系列 | 浙江中继/上海约瑟/上海富继/许继电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 517 | 过流继电器 | JL5-（20A-150A）/（11）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 518 | 过流继电器 | JL5-（200A-400A）/（11）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 519 | 过流继电器 | JL12-（15A-400A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 520 | 过流继电器 | JL14-11J/（30A-80A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 521 | 过流继电器 | JL14-11J/（100A-300A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 522 | 过流继电器 | JL14-11J/（400A-600A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 523 | 过流继电器 | JL15-（20A-150A）/（11）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 524 | 过流继电器 | JL15-（200A-400A）/（11）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 525 | 过流继电器 | JL18-（63A-200A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 526 | 过流继电器 | JL18-（250A-630A）系列 | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 527 | 辅助触头 | （JL12型）或(JL14型)或(JL15型) | 中国人民电器集团/ 浙江中继科技有限公司/ 乐清市佳利继电器厂 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 528 | 热继电器 | NR2-11.5系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 529 | 热继电器 | NR2-25系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 530 | 热继电器 | NR2-36系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 531 | 热继电器 | NR2-93系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 532 | 热继电器 | NR2-150系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 533 | 热继电器 | NR2-200系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 534 | 热继电器 | NR2-630系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 535 | 热继电器 | JRS1-（7-10A）系列，JRS1Dsp-25 7-10A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 536 | 热继电器 | JRS1-（18-25A）系列，JRS1Dsp-25 17-25A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 537 | 热继电器 | JRS1-（30-40A）系列，JRS1Dsp-38 30-40A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 538 | 热继电器 | JRS1-（57-66A）系列，JRS1Dsp-93 55-70A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 539 | 热继电器 | JRS1-（63-80A）系列，JRS1Dsp-93 63-80A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 540 | 热继电器 | JRS2-12.5/Z系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 541 | 热继电器 | JRS2-25/Z系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 542 | 热继电器 | JRS2-63 /F系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 543 | 热继电器 | JRS2-80 /Z系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 544 | 热继电器 | JRS2-180/F系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 545 | 热继电器 | JR20-10/L系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 546 | 热继电器 | JR20-16/L系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 547 | 热继电器 | JR20-25/L系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 548 | 热继电器 | JR20-63/L系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 549 | 热继电器 | JR20-160/L系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 550 | 热继电器 | JR28-25系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 551 | 热继电器 | CDR2（JR29）-16系列 (9.0-13A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 552 | 热继电器 | CDR2（JR29）-25系列 (18-25A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 553 | 热继电器 | CDR2（JR29）-45系列 (30-45A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 554 | 热继电器 | CDR2（JR29）-105系列(70-105A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 555 | 热继电器 | CDR2（JR29）-170系列(110-160A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 556 | 热继电器 | JR36-20（0.25-22A)系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 557 | 热继电器 | JR36-63（14-63A)系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 558 | 热继电器 | JR36-160（40-160A)系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海人民电器开关厂 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 559 | 热继电器 | T16/（0.27-17.6A)系列 | 上海人民电器厂 （上联牌） | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 560 | 热继电器 | LRD-13(06C或07C或08C或10C或12C或14C） | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 561 | 热继电器 | LRD-13（16C或21C 或22C或53C） | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 562 | 热继电器 | LRD13（01C 或02C或03C或04C或05C） | 施耐德 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 563 | 热继电器 | LR2-D32C | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 564 | 热继电器 | LR2-D33（22C或53C 或55C或57C） | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 565 | 热继电器 | LR2-D33（59C或61C或63C或65C） | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 566 | 热继电器 | LR9-F5367(60-100A)或LR9-G115 28-115A | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 567 | 热继电器 | LR9-F5369(90-150A)或LR9-G225 57-225A | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 568 | 热继电器 | LR9-F7375(200-500A)或LR9-G500 125-500A | 施耐德 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 569 | 热继电器 | LRE 01…16N系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 570 | 热继电器 | LRE 21…35N系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 571 | 热继电器 | LRE 322…355N系列 | 施耐德 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 572 | 热继电器 | 3UA50系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 573 | 热继电器 | 3UA52系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 574 | 热继电器 | 3UA54系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 575 | 热继电器 | 3UA55系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 576 | 热继电器 | 3UA58系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 577 | 热继电器 | 3UA59系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 578 | 热继电器 | 3UA60系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 579 | 热继电器 | 3UA61系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 580 | 热继电器 | 3UA62系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 581 | 热继电器 | 3UA66系列 | 苏州西门子 电器有限公司 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 582 | 压力继电器 | HED40A-15B/350Z14L24S | 华德液压 技术有限责任公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 583 | 压力继电器 | PS250R-504-L12UPN8X-H1141 | 德国图尔克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 584 | 压力继电器 | PS025V-504-LI2UPN8X-H1141 | 德国图尔克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 585 | 压力继电器 | EDS344-2-250-000系列 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 586 | 压力继电器 | EDS3446-2-0100-000系列 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 587 | 压力继电器 | EDS3346-2-0016-000系列 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 588 | 压力继电器 | EDS3346-2-0010-000系列 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 589 | 压力继电器 | EDS344-2-016-000（Y00) | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 590 | 压力继电器 连接插头 | ZBE03 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 591 | 压力继电器 连接插头 | ZBE06 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 592 | 压力继电器 连接插头 | ZBE08 | 德国HYDAC 贺德克公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 593 | 控制变压器 | NDK(BK)-50VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 594 | 控制变压器 | NDK(BK)-100VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 595 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 596 | 控制变压器 | NDK(BK)-200VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 597 | 控制变压器 | NDK(BK)-250VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 598 | 控制变压器 | NDK(BK)-300VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 599 | 控制变压器 | NDK(BK)-500VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 600 | 控制变压器 | NDK(BK)-1000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 601 | 控制变压器 | NDK(BK)-1500VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 602 | 控制变压器 | NDK(BK)-2000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 603 | 控制变压器 | NDK(BK)-2500VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 604 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 605 | 控制变压器 | NDK(BK)-4000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 606 | 控制变压器 | NDK(BK)-5000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 607 | 控制变压器 | NDK(BK)-8000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 608 | 控制变压器 | NDK(BK)-10000VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 609 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-300VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 610 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-500VA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 611 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-1KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 612 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-2KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 613 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-3KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 614 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-5KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 615 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-10KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 616 | 行灯变压器 | JMB（BJZ)-20KVA | 正泰电器/（浙江）德力西/浙江二变/上海上峰实业有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 617 | 熔断体（熔芯） | RT0-100系列(30-100A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 618 | 熔断体（熔芯） | RT0-200系列(120-200A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 619 | 熔断体（熔芯） | RT0-400系列(250-400A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 620 | 熔断体（熔芯） | RT0-600系列(400-600A) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 621 | 熔断体（熔芯） | RT36、RT16系列4A…100A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 622 | 熔断体（熔芯） | RT36-0,RT16-0，NT0系列100A…160A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 623 | 熔断体（熔芯） | RT36-1,RT16-1，NT1系列80A…250A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 624 | 熔断体（熔芯） | RT36-2,RT16-2，NT3系列125A…400A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 625 | 熔断体（熔芯） | RT36-3,RT16-3，NT3系列315A…630A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 626 | 熔断体（熔芯） | RT36-4,RT16-4，NT4系列800A…1000A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 627 | 熔断体（熔芯） | NRT-36-00,NH00系列160A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 628 | 熔断器座 | NT0.RT16-0.RT36.NH0.系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 629 | 熔断器座 | NT1.RT16-1.RT36.NH1.系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 630 | 熔断器座 | NT2.RT16-2.RT36.NH2.系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 631 | 熔断器座 | NT3.RT16-3.RT36.NH3.系列 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 632 | 熔断体（熔芯） | RT18-20 2A…20A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 633 | 熔断体（熔芯） | RT18-32X 6A…32A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 634 | 熔断体（熔芯） | RT18-63 20A…63A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 635 | 快熔 | NGT00.RS31.25A…160A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 636 | 快熔 | NGT1.RS32. 80A…250A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 637 | 快熔 | NGT2 RS33 200A…400A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 638 | 快熔 | NGT3 (RS34) 315A…630A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 639 | 熔断器 | NT00-160A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 640 | 熔断器 | RT28-32/1-32A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 641 | 熔断器 | RL8B-32/2A~32A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 642 | 熔芯 | RT18-20 2A…20A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 643 | 熔芯 | RT18-63 20A…63A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 644 | 熔芯 | RT18-32X 6A…32A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 645 | 熔芯 | RL1-60/20A…60A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 646 | 熔芯 | RSF8-(1000-1250A)/1000V(800V) | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 647 | 熔芯 | RS75B-aR 800A/1250V | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 648 | 熔芯 | RS79D-aR 1000V/800A | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 649 | 快速熔断器 | RS96B-400A/500V | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 650 | 快速熔断器 | RS96B-500A/500V | 浙江正泰/ （浙江）德力西 上海电器陶瓷厂 浙江茗熔电器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 651 | 熔芯 | 3NE3 335-560A/1000V | 西门子 SIEMENS | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 652 | 熔芯 | 3NE3 336-630A/1000V | 西门子 SIEMENS | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 653 | 熔芯 | 3NE3 338-8-800A/800V | 西门子 SIEMENS | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 654 | 快熔 | 106 RSM 800V/900A-5ac | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 655 | 快熔 | 107F 800V/900A-5a | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 656 | 快熔 | 107 RSM 800V/1250A-1 | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 657 | 快熔 | 107 RSM 800V/1250A-5a | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 658 | 快熔 | 107 RSM 800V/1500A-5a | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 659 | 快熔 | 107 RSM 800V/1500A-1 | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 660 | 快熔 | 107 RSM 800V/1500A-1X2K | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 661 | 快熔 | 107 RSM 800V/1600A-8 | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 662 | 快熔 | 110 RSM 800V/2000A-5a | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 663 | 快熔 | 110 RSM 800V/2000A-B | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 664 | 快熔 | 110 RSM 800V/2000A-B\*2K | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 665 | 快熔 | 110 RSM 800V/2500A-5a | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 666 | 快熔 | 110 RSM 800V/2500A-B | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 667 | 快熔 | 110 RSM 800V/2500A-B\*2K | 西安龙伸 电气有限公司 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 668 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5(0.5级) (C5-300)/5C | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 669 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5(0.5级) (C5-800)/5D | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 670 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 C5-1000/5D 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 671 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 C5-1500/5D 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 672 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5(0.5级) C5-2000/5F 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 673 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5(0.5级) C5-3000/5F 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 674 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 300/5 φ30 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 675 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 600/5 φ40 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 676 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 1000/5 φ50 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 677 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 2000/5 φ60 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 678 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 2000/5 φ80 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 679 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 3000/5 φ100 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 680 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 3000/5 φ120 1匝 | 浙江正泰/ （浙江）德力西 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 681 | 电流互感器 | DH-0.66CT 400/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 682 | 电流互感器 | DH-0.66CT 1200/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 683 | 电流互感器 | DH-0.66CT 1500/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 684 | 电流互感器 | DH-0.66CT 2000/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 685 | 电流互感器 | DH-0.66CT 2500/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 686 | 电流互感器 | DH-0.66CT 3000/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 687 | 电流互感器 | DH-0.66CT 3500/0.1 | 金华市奥凯 电器有限公司 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 688 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 30VA;0.5级/10P30  (75-800)/5A | 大连第二互感器 大连第一互感器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 689 | 电焊机保护器 | HZF-600H(二相) | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 690 | 电焊机保护器 | HZF-600E(800E)(三相) | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 691 | 电焊机保护器 | HZF-600Z(三相,铁壳) | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 692 | 电焊机保护器 | YH-630E(三相) | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 693 | 电焊机二次防触电装置 | DHZ-Y-6T | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 694 | 电焊机二次防触电装置 | DHZ-Y-8T | 上海焊之峰电气有限公司/上海永焊电气科技有限公司 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 695 | 交流电焊机 | BX1-400全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 696 | 交流电焊机 | BX1-500全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 697 | 交流电焊机 | BX3-315 全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 698 | 交流电焊机 | BX3-400全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/上海正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 699 | 交流电焊机 | BX3-500全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/上海正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 700 | 交流电焊机 | BX6-160全铜绕组  输入电源要求220VAC | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 701 | 交流电焊机 | BX6-300全铜绕组 | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 702 | 直流电焊机 | ZX7-200G | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 703 | 直流电焊机 | ZX7-315S | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 704 | 直流电焊机 | ZX7-400H | 上海通用/深圳市佳士/上海正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 705 | 逆变直流氩弧焊 | WS-315H | 上海通用/深圳市佳士/上海正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 706 | CO2气体保护焊机 | NBC-350IGBT | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 707 | CO2气体保护焊机 | NBC-500IGBT | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 708 | CO2气体保护焊机 | NBC-630IGBT | 上海通用/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 709 | 交流弧焊机 | YK-305AA | 唐山松下产业机器有限公司 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 710 | 交直流逆变 氩弧焊机 | YC-300 WX 配水箱 | 唐山松下产业机器有限公司 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 711 | 易特流-易酷大功率智能电焊机 | 4.0T | 易特流/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 712 | 电焊机 | TK310 | 易特流/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 713 | 电焊机 | E5MN | 易特流/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 714 | 电焊机 | T1 | 易特流/深圳市佳士/正泰/上海沪工/上海东升 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 715 | 真空断路器 | VD4/P 12.40.40 | ABB | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 716 | 微机涌流抑制器 | SID-3YL | 国立智能 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |