九江萍钢钢铁有限公司

存储管理主机等招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-YB034

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：云存储数据存储节点等。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件一）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年9月15日。

（五）报名截止时间：2022年9月13日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供近两年类似产品业绩合同证明不少于2份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：冯工18870212767。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年8月31日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储数据存储节点 | DH-CSS7324S | 台 | 6 | 外形规格:4U机架,产品尺寸:带挂耳,482.6mm*175mm*736.5mm,主处理器:高性能六核处理器,操作系统:嵌入式LINUX系统,高速缓存:16GB DDR4主频2666MHz,电源冗余:1+1冗余电源,网络接口:8个千兆数据电口;硬盘个数:标配内置1块2.5英寸SATA240G企业级固态硬盘,最大支持24个2.5或3.5的SATA硬盘或者SAS硬盘,供电方式:550W,100V~240V交流,50/60Hz,支持热插拔,功耗:不大于500W（含硬盘）,其它:可接入现有大华云存储服务器,可通过现有大华云存储服务器和大华监控平台统一管理,厂家指导安装调试,可支持8T硬盘 |
| 2 | 企业级硬盘 | ST8000NM017B | 台 | 144 | 容量:8000G,转速:7200RPM,缓存:256MB,接口:SATA |