招标公告

业务编号：ZB/SC2022-SS184

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：电线电缆等采购

（二）招标采购数量：以需方使用单位实际使用量为准

（三）技术要求：

1.本次电线电缆采购招标为萍安钢铁2022年单价年标。

2.所有型号电线电缆性能应符合国家、行业标准规范,并满足需方使用要求。

3.KVVR、KVVRP、VVR、YJVR等软芯电缆分别在KVV、KVVP、VV、YJV基础上上浮10％，阻燃型ZR上浮3％。

4.参标单位按招标当日金投网公布1#电解铜的基准铜价元/吨报单价，签订合同以每月第一个工作日金投网公布的1#电解铜铜价对比招标时1#电解铜的基准铜价按照每升降1000元/吨进行上下浮动, 铜价浮动倍数等于铜价浮动值/1000,四舍五入取整,合同单价=中标单价×(1±铜价浮动电缆截面系数×铜价浮动倍数),四舍五入取两位小数,铜价浮动电缆截面系数：

0.75-1.5mm²,每上下1000元/吨，合同单价上下调整1.09％；

2.5-25mm²,每上下1000元/吨，合同单价上下调整1.18％；

35-95mm²,每上下1000元/吨，合同单价上下调整1.27％；

120-300mm²,每上下1000元/吨，合同单价上下调整1.36％。

5.铜价与招标当日铜价相比上涨或下跌20%以内（含20%），此招标价格有效；铜价与招标当日铜价相比上涨或下跌20%以上，此招标价格无效，需重新招标。

（四）计划招标时间：2022年7月中旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年6月26日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（二）具有独立法人资格或其他组织的中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转帐时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.类似此招标内容的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名电线电缆等采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮寄遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（50000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：郭工18870993656

（三）设备材料公司监督电话：李先生0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年 6月17日

| 电线电缆等采购招标清单 |
| --- |
| 业务编号：ZBSC2022-SS184 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 参数 | 单 位 | 计划 数量 | 单价 (元/米) | 总价 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| 1 | 铜芯塑料软线 | BVR-0.75 | 300/500V | m | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 铜软线 | BVR-1.5 | 300/500V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | 铜软线 | BVR-2.5 | 300/500V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 铜软线 | BVR-4 | 300/500V | m | 700 |  |  |  |  |
| 5 | 铜软线 | BVR-6 | 300/500V | m | 100 |  |  |  |  |
| 6 | 铜软线 | BVR-10 | 300/500V | m | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 铜软线 | BVR-25 | 300/500V | m | 100 |  |  |  |  |
| 8 | 铜护套线 | BVVB-2*1 | 300/500V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | 铜护套线 | BVVB-2*1.5 | 300/500V | m | 1500 |  |  |  |  |
| 10 | 铜护套线 | BVVB-2*2.5 | 300/500V | m | 500 |  |  |  |  |
| 11 | 铜芯橡皮软线 | BXR-1.5 | 300/500V | m | 200 |  |  |  |  |
| 12 | 电焊线 | YH-25 | 300/500V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | 电焊线 | YH-35 | 300/500V | m | 200 |  |  |  |  |
| 14 | 电焊线 | YH-50(YHW-50) | 300/500V | m | 500 |  |  |  |  |
| 15 | 控制电缆 | KVV-10*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | 屏蔽电缆 | KVVRP-2*0.75（红白两色） | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVR-2*1 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | KVVR-2*1.5 | 450/750V | m | 3000 |  |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 | KVVR-4*1.5 | 450/750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | ZR-KVVR-6*1.5 | 1KV | m | 1500 |  |  |  |  |
| 21 | 控制电缆 | KVVR-4*4 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 22 | 控制电缆 | ZR-KVV-3*2.5 | 450/750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 23 | 控制电缆 | KVVR-10*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 24 | 控制电缆 | KVVR-14*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 25 | 控制电缆 | KVVR-19*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 26 | 控制电缆 | KVVR-24*2.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 27 | 屏蔽电缆 | KVVP-4*0.75 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 28 | 屏蔽电缆 | KVVP-4*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 29 | 屏蔽电缆 | KVVRP-2*1 | 450/750V | m | 3000 |  |  |  |  |
| 30 | 屏蔽电缆 | KVVRP-2*1.5 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 31 | 屏蔽电缆 | kVVRP-2*2.5 | 450/750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 32 | 屏蔽电缆 | KVVRP-3*1 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 33 | 屏蔽电缆 | KVVRP-4*0.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 34 | 控制电缆 | KVVRP-4*1 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 35 | 控制电缆 | KVVRP-4*1.5 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 36 | 屏蔽电缆 | KVVRP-4*2.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 37 | 控制电缆 | KVVRP-5*1.5 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 38 | 屏蔽电缆 | KVVRP-6*0.75 | 450/750V | m | 1500 |  |  |  |  |
| 39 | 屏蔽电缆 | KVVRP-6*1 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 40 | 屏蔽电缆 | KVVRP-7*1.5 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 41 | 控制电缆 | KVVRP-8*1 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 42 | 控制电缆 | KVVRP-8*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 43 | 控制电缆 | KVVRP-10*1 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 44 | 屏蔽电缆 | KVVRP-10*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 45 | 控制电缆 | KVVRP-14*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 46 | 屏蔽电缆 | KVVRP-19*1.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 47 | 控制电缆 | KVVRP-24*1 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 48 | 控制电缆 | KVVRP-24*1.5 | 450/750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 49 | 屏蔽电缆 | DJYPVP-4*2*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 50 | 计算机电缆 | DJYPVPR-4*2*1.0 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 51 | 屏蔽电缆 | DJYVRP-4*2*1 300/500V | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 52 | 铁路信号电缆 | PTY23-42 | 450/750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 53 | 控制电缆 | RVVP3*0.5 | 450/750V | m | 400 |  |  |  |  |
| 54 | 低压电力电缆 | VVR-1*1.5 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 55 | 低压电力电缆 | VVR-1*2.5 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 56 | 低压电力电缆 | VVR-1*6 | 0.6/1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 57 | 低压电力电缆 | VVR-1*10 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 58 | 低压电力电缆 | VVR-1*35 | 0.6/1KV | m | 400 |  |  |  |  |
| 59 | 低压电力电缆 | VVR-1*50 | 0.6/1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 60 | 低压电力电缆 | VVR-1*185 | 0.6/1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 61 | 低压电力电缆 | VVR-2*1.0 | 0.6/1KV | m | 2000 |  |  |  |  |
| 62 | 低压电力电缆 | RVV-2*2.5 | 0.6/1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 63 | 低压电力电缆 | VVR-2*1.5 | 0.6/1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 64 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-2*1.5 | 0.6/1KV | m | 2000 |  |  |  |  |
| 65 | 软电线 | RVV-3*1 | 0.6/1KV | m | 60 |  |  |  |  |
| 66 | 软电线 | RVV-4*1 | 0.6/1KV | m | 170 |  |  |  |  |
| 67 | 软电线 | RVV-4*1.5 | 0.6/1KV | m | 80 |  |  |  |  |
| 68 | 低压电力电缆 | VVR-3*1.5 | 0.6/1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 69 | 低压电力电缆 | VVR-4*1.5 | 0.6/1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 70 | 软电线 | RVV-6*1.5 | 0.6/1KV | m | 60 |  |  |  |  |
| 71 | 电缆 | VVR-3*10 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 72 | 低压电力电缆 | VVR-4*4 | 0.6/1KV | m | 700 |  |  |  |  |
| 73 | 低压电力电缆 | VVR-5*4 | 0.6/1KV | m | 50 |  |  |  |  |
| 74 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-3*1.5+1*1 | 0.6/1KV | m | 150 |  |  |  |  |
| 75 | 低压电力电缆 | VVR-3*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | m | 3800 |  |  |  |  |
| 76 | 低压电力电缆 | VVR-3*2.5+2*1.5 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 77 | 低压电力电缆 | VVR-3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 78 | 低压电力电缆 | VVR-3*4+2*2.5 | 0.6/1KV | m | 800 |  |  |  |  |
| 79 | 低压电力电缆 | VVR-3*6+1*4 | 0.6/1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 80 | 低压电力电缆 | VVR-3*10+1*6 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 81 | 低压电力电缆 | VVR-3*16+1*10 | 0.6/1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 82 | 低压电力电缆 | VVR-3*25+1*16 | 0.6/1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 83 | 低压电力电缆 | ZR-VVR22-3*25+1*16 | 0.6/1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 84 | 低压电力电缆 | VVR-3*35+1*16 | 0.6/1KV | m | 350 |  |  |  |  |
| 85 | 低压电力电缆 | VVR-3*70+1*35 | 0.6/1KV | m | 150 |  |  |  |  |
| 86 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-3*120+1*70 | 0.6/1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 87 | 低压电力电缆 | VVR22-3*120+2*70 | 0.6/1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 88 | 低压电力电缆 | VVR-3*150+1*70 | 0.6/1KV | m | 250 |  |  |  |  |
| 89 | 低压电力电缆 | VVR-3*240+1*120 | 0.6/1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 90 | 电缆 | YZ-2*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 91 | 电缆 | YZ-2*2.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 92 | 电缆 | YZ-3*2.5+1*1.5 | 450/750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 93 | 电缆 | YZW-3*2.5+1*1.5 | 450/750V | m | 800 |  |  |  |  |
| 94 | 橡套电缆 | YZW-3*70+1*35 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 95 | 橡套电缆 | YC-1*10 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 96 | 电缆 | YC-1*35 | 450/750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 97 | 电缆 | YC-1*50 | 450/750V | m | 300 |  |  |  |  |
| 98 | 橡套电缆 | YC-2*1.5 | 450/750V | m | 2000 |  |  |  |  |
| 99 | 电缆 | YC-3*6 | 450/750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 100 | 橡套软电缆 | YC-5*4 | 450/750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 101 | 橡套软电缆 | YC-5*6 | 450/750V | m | 100 |  |  |  |  |
| 102 | 橡套电缆 | YCW-2*16 | 450/750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 103 | 电缆 | YC-3*1.5+1*1 | 450/750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 104 | 电缆 | YC-3*2.5+1*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 105 | 电缆 | YC-3*4+1*2.5 | 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
| 106 | 电缆 | YCW-3*4+1*2.5 | 带麻绳 | m | 200 |  |  |  |  |
| 107 | 橡套电缆 | YCW-3*6+1*4 | 带麻绳 | m | 200 |  |  |  |  |
| 108 | 电缆 | YCW-3*10+1*6 | 带麻绳 | m | 100 |  |  |  |  |
| 109 | 电缆 | YC-3*6+1*4 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 110 | 橡套电线 | YC-3*10+1*6 | 450/750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 111 | 橡套电线 | YC-3*16+1*6 | 450/750V | m | 600 |  |  |  |  |
| 112 | 电缆 | YCW-3*2.5+1*1.5 | 450/750V | m | 1000 |  |  |  |  |
| 113 | 耐高温电缆 | KFFP-6*0.5 | 180℃，1KV | m | 400 |  |  |  |  |
| 114 | 耐高温电缆 | YGCR-3*4+1*2.5 | 180℃，1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 115 | 耐高温电缆 | YGCR-16*1.5 | 180℃，1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 116 | 耐高温电缆 | YGCR-3*10+1*6 | 180℃，1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 117 | 耐高温电缆 | YGCR-3*2.5+1*1.5 | 180℃，1KV | m | 50 |  |  |  |  |
| 118 | 耐高温电缆 | YGCR-4*1 | 180℃，1KV | m | 50 |  |  |  |  |
| 119 | 耐高温电缆 | YGCR-4*1.5 | 180℃，1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 120 | 耐高温电缆 | YGGR-3*6+1*4 | 180℃，1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 121 | 耐高温扁电缆 | YGGRB-3*70 | 180℃，1KV | m | 150 |  |  |  |  |
| 122 | 耐高温硅胶扁电缆 | YGLB 3*10 | 180℃，1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 123 | 耐高温硅胶扁电缆 | YGLB 3*6 | 180℃，1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 124 | 电缆 | YVFR-1*35 | 1KV | m | 600 |  |  |  |  |
| 125 | 电缆 | YVFR-1*50 | 1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 126 | 电缆 | YVFR-1*70 | 1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 127 | 电缆 | YVFR-1*95 | 1KV | m | 250 |  |  |  |  |
| 128 | 电缆 | YVFR-3*2.5 | 1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 129 | 电缆 | YVFR-3*4 | 1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 130 | 低压交联电缆 | ZR-YJVR-4*2.5 | 1KV | m | 2000 |  |  |  |  |
| 131 | 低压交联电缆 | ZR-YJVR-4*4 | 1KV | m | 2000 |  |  |  |  |
| 132 | 低压交联电缆 | YJV 5*2.5 | 1KV | m | 400 |  |  |  |  |
| 133 | 低压交联电缆 | ZR-YJV-1Kv 5*70 | 1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 134 | 低压交联电缆 | ZR-YJV-1*240 | 1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 135 | 低压交联电缆 | YJV22-1kv-4*10 | 1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 136 | 低压交联电缆 | YJV22-1kv-4*70 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 137 | 低压交联电缆 | ZR-YJV-5*16 | 1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 138 | 低压电力电缆 | YJV-3*25+1*16 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 139 | 低压交联电缆 | ZR-YJVR-3*25+1*16 | 1KV | m | 800 |  |  |  |  |
| 140 | 低压交联电缆 | YJV-3*35+1*16 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 141 | 低压交联电缆 | YJV-3*50+1*25 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 142 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-3*50+1*25 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 143 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-3*95+1*50 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 144 | 低压交联电缆 | YJV-3*95+1*50 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 145 | 低压交联电缆 | YJV-3*120+1*70 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 146 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-3*120+1*70 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 147 | 低压交联电缆 | ZR-YJV-3*150+2*70 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 148 | 低压交联电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 1KV | m | 400 |  |  |  |  |
| 149 | 低压交联电缆 | ZR-YJVR-3*185+1*95 | 1KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 150 | 低压交联电缆 | ZR-YJVR-3*240+1*120 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 151 | 高压交联单芯电缆 | YJV22-10KV-1*300 | 10KV | m | 450 |  |  |  |  |
| 152 | 高压交联电缆 | ZR-YJV22-8.7/15KV-1*500 | 10KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 153 | 高压交联电缆 | YJV-10KV-3*70 | 10KV | m | 300 |  |  |  |  |
| 154 | 高压交联电缆 | ZR-YJV-10KV-3*95 | 10KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 155 | 高压交联电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*95 | 10KV | m | 250 |  |  |  |  |
| 156 | 高压交联电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*150 | 10KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 157 | 高压交联电缆 | ZR-YJV-10KV-3*240 | 10KV | m | 65 |  |  |  |  |
| 158 | 变频电缆 | BPGVF-P2R-3*4+3*0.5 | 1KV | m | 1000 |  |  |  |  |
| 159 | 变频动力电缆 | ZR-BPYJVP-3*185+3*35 | 1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 160 | 防水电缆 | JHS-3*4+1*2.5 | 1KV | m | 500 |  |  |  |  |
| 161 | 电缆 | YFFB-3*120+1*25+24*2.5 | 1KV | m | 220 |  |  |  |  |
| 162 | 铜芯弹性体绝缘及护套扁电缆 | YFFB-3.5KV-3*185+1*95 | 1KV | m | 190 |  |  |  |  |
| 163 | 电缆耐弯折高柔拖链防油电缆 | ZR-TRVV 2*1.5 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 164 | 电缆耐弯折高柔拖链防油电缆 | ZR-TRVV 3*10 | 1KV | m | 200 |  |  |  |  |
| 165 | 耐弯折高柔拖链防油电缆 | ZR-TRVV16*1 | 1KV | m | 100 |  |  |  |  |
| 166 | 电葫芦用控制电缆 | YVFR-G-10*1.5 | 牵引钢丝在电缆外皮上，电缆为软线 | m | 150 |  |  |  |  |
| 167 | 控制电缆 | YXHR-G 8*1.5 | 带钢丝索¦450/750V | m | 200 |  |  |  |  |
| 168 | 扁平电缆 | YBF-4*50 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司电线电缆等采购（业务编号：ZB/SC2022-SS184）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日  期：2022 年X月X日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

_________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司电线电缆等采购（业务编号：ZB/SC2022-SS184）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：_2022_年_X_月_X日至_2023_年_X_月_X_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：____________

身份证号：_________________身份证号：____________________

职　　务：_________________ 职　　务：____________________

电　　话：_________________ 电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：2022年X月X日

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：     ，身份证号：         ，在我公司职务：     ，系               的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的电线电缆等采购（业务编号：ZB/SC2022-SS184）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2022年X 月X日