招标公告

业务编号：ZB/SC2022-TS005

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：开口铜端子等采购

（二）招标采购数量：详见附件

（三）技术要求：

1.本次开口铜端子等采购招标为年标采购。

2.所有型号物资性能应符合行业标准规范,并满足需方使用要求。

3.供货要及时，出现质量问题要求厂家第一时间处理。

（四）计划招标时间：2022年2月下旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年2月9日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（二）具有独立法人资格或其他组织的中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转帐时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和此招标内容类似的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名开口铜端子等采购采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮寄遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（10000元）、投标报名费（200元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：郭工18870993656

（三）设备材料公司监督电话：蔡先生0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年1月30日

| 开口铜端子等采购招标清单 |
| --- |
| 业务编号：ZB/SC2022-TS005 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 参数 | 单 位 | 计划 数量 | 历史 单价 (元) | 总价 (元) | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| 1 | 开口铜端子 | OT-5A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 开口铜端子 | OT-10A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 开口铜端子 | OT-20A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 开口铜端子 | OT-30A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 开口铜端子 | OT-40A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 开口铜端子 | OT-50A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 开口铜端子 | OT-60A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 开口铜端子 | OT-80A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 开口铜端子 | OT-100A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 开口铜端子 | OT-150A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 开口铜端子 | OT-200A |  | 只 | 500 |  |  |  |  |
| 12 | 开口铜端子 | OT-250A |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 开口铜端子 | OT-300A |  | 只 | 500 |  |  |  |  |
| 14 | 开口铜端子 | OT-400A |  | 只 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | 开口铜端子 | OT-500A |  | 只 | 500 |  |  |  |  |
| 16 | 开口铜端子 | OT-600A |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 镀锡铜端子 | SC-4 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 镀锡铜端子 | SC-6 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 镀锡铜端子 | SC-10 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | 镀锡铜端子 | SC-16 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 镀锡铜端子 | SC-25 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | 镀锡铜端子 | SC-35 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | 镀锡铜端子 | SC-50 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 镀锡铜端子 | SC-70 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 镀锡铜端子 | SC-95 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 26 | 镀锡铜端子 | SC-120 |  | 只 | 120 |  |  |  |  |
| 27 | 镀锡铜端子 | SC-150 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 28 | 镀锡铜端子 | SC-185 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 29 | 镀锡铜端子 | SC-240 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | 铜接管 | GT-16 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | 铜接管 | GT-25 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 32 | 铜接管 | GT-35 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 铜接管 | GT-50 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 34 | 铜接管 | GT-70 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 铜接管 | GT-95 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 铜接管 | GT-120 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 铜接管 （加长型） | GT-150 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 铜接管 （加长型） | GT-185 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 39 | 铜接管 （加长型） | GT-240 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 40 | 铜接管 （加长型） | GT-300 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 41 | 铜接管 （加长型） | GT-500 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 铜端子 | DT-4 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 43 | 铜端子 | DT-6 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 44 | 铜端子 | DT-10 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 45 | 铜端子 | DT-16 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 46 | 铜端子 | DT-25 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 47 | 铜端子 | DT-35 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 48 | 铜端子 | DT-50 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 49 | 铜端子 | DT-70 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 50 | 铜端子 | DT-95 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 51 | 铜端子 | DT-120 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 52 | 铜端子 | DT-150 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 53 | 铜端子 | DT-185 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 54 | 铜端子 | DT-240 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 55 | 铜端子 | DT-300 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 56 | 铜端子 | DT-500 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 57 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-35 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 58 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-50 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 59 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-70 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 60 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-95 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 61 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-120 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 62 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-150 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 63 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-185 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 64 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-240 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 65 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-300 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 66 | 铜端子 (表面镀锡) | DT-500 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 67 | 单舌弹簧压紧式接地棒 （室内型） | 10KV(含线3×1.5m+10.5m共计15米） |  | 付 | 5 |  |  |  |  |
| 68 | 双舌弹簧压紧式接地棒 （室外型） | 35KV(含线3×1.5m+10.5m共计15米） |  | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 双舌弹簧压紧式接地棒 （室外型） | 110KV(含线2.5×3m+17.5m共计25米） |  | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 高压令克棒 | 10KV (1米/节,共3节) |  | 付 | 6 |  |  |  |  |
| 71 | 高压令克棒 | 35KV (1米/节,共3节) |  | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 高压令克棒 | 110KV (1.5米/节,共4节) |  | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 折叠式验电器 | WBJ-10 (0.1KV-10KV) |  | 支 | 20 |  |  |  |  |
| 74 | 高压验电器 | YDQ-Ⅱ型10KV |  | 支 | 10 |  |  |  |  |
| 75 | 高压验电器 | YDQ-Ⅱ型35KV |  | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 高压验电器 | YDQ-Ⅱ型110KV |  | 支 | 5 |  |  |  |  |
| 77 | 黄蜡套管 | Φ1mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 78 | 黄蜡套管 | Φ1.5mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 79 | 黄蜡套管 | Φ2mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 80 | 黄蜡套管 | Φ2.5mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 81 | 黄蜡套管 | Φ3mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 82 | 黄蜡套管 | Φ4mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 83 | 黄蜡套管 | Φ5mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 84 | 黄蜡套管 | Φ6mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 85 | 黄蜡套管 | Φ8mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 86 | 黄蜡套管 | Φ10mm （1米1根） |  | 根 | 500 |  |  |  |  |
| 87 | 黄蜡套管 | Φ12mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 88 | 黄蜡套管 | Φ16mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 89 | 黄蜡套管 | Φ20mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 90 | 黄蜡套管 | Φ25mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 91 | 黄蜡套管 | Φ30mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 92 | 黄蜡套管 | Φ50mm （1米1根） |  | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 93 | DMD 复合绝缘纸 | 厚度： 0.10mm-0.45mm （绝缘等级：F级） 颜色:粉红色 |  | 公斤 | 300 |  |  |  |  |
| 94 | 电机槽楔 （电机竹签） | 长1.6m (宽度5-12mm) |  | 公斤 | 200 |  |  |  |  |
| 95 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 3.5×2×1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 96 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 3.7×2×1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 97 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 4×2×1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 98 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 5*2*1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 99 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 6×2×1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 环氧型引拔 槽楔(F级) | 7×2.5×1000 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 101 | 硅橡胶管 （H级） | Φ1mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 硅橡胶管 （H级） | Φ2mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 硅橡胶管 （H级） | Φ4mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 硅橡胶管 （H级） | Φ6mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 硅橡胶管 （H级） | Φ8mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 硅橡胶管 （H级） | Φ10mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 硅橡胶管 （H级） | Φ12mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 硅橡胶管 （H级） | Φ14mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 硅橡胶管 （H级） | Φ16mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 硅橡胶管 （H级） | Φ20mm |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 高硅氧 硅胶套管 | HTSF20 |  | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 112 | 高硅氧 硅胶套管 | HTSF35 |  | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 113 | 聚脂纤维 绑扎带 | 宽15mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 聚脂纤维 绑扎带 | 宽20mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 聚脂纤维 绑扎带 | 宽25mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 聚脂纤维 绑扎带 | 宽30mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 聚脂纤维 绑扎带 | 宽40mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 聚酰亚胺胶带 | 厚0.08mm*宽25mm*33m |  | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 119 | 聚酰亚胺胶带 | 厚0.08mm*宽40mm*33m |  | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 120 | 电机修理专用收缩带 | 宽25mm (长度50m/卷) |  | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 121 | 无纬带 | 25mm |  | 卷 | 10 |  |  |  |  |
| 122 | 三合一粉 云母带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |  |  |
| 123 | 尼龙扎带 | 3*100 |  | 根 | 1000 |  |  |  |  |
| 124 | 尼龙扎带 | 3*120 |  | 根 | 1000 |  |  |  |  |
| 125 | 尼龙扎带 | 3*150 |  | 根 | 10000 |  |  |  |  |
| 126 | 尼龙扎带 | 3*200 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 127 | 尼龙扎带 | 4*150 |  | 根 | 1000 |  |  |  |  |
| 128 | 尼龙扎带 | 4*200 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 129 | 尼龙扎带 (带标牌) | 4*200 |  | 根 | 1000 |  |  |  |  |
| 130 | 尼龙扎带 | 4*300 |  | 根 | 3000 |  |  |  |  |
| 131 | 尼龙扎带 | 5*200 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 132 | 尼龙扎带 | 5*300 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 133 | 尼龙扎带 | 5*400 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 134 | 尼龙扎带 | 8*300 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 135 | 尼龙扎带 | 8*400 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 136 | 尼龙扎带 | 8*500 |  | 根 | 5000 |  |  |  |  |
| 137 | 尼龙扎带 | 10*650 |  | 根 | 1000 |  |  |  |  |
| 138 | 碳刷 | CH17-25×32×64 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 139 | 碳刷 | D172-20*32*65 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 140 | 碳刷 | D172-25*32*65 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 141 | 碳刷 | S6-25*32*60 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 142 | 碳刷 | MG50-25x32x60 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 143 | 碳刷 | J164-25*32*60 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 144 | 碳刷 | D214-8*20*32 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 145 | 碳刷 | D214-10*25*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 146 | 碳刷 | D214-12*32*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 147 | 碳刷 | D214-12.5*32*50 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 148 | 碳刷 | D214-20x40x60 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 149 | 碳刷 | D374N 10*12.5*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 150 | 碳刷 | D374N 12.5*16*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 151 | 碳刷 | D374N 12.5*25*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 152 | 碳刷 | D374N 16*25*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 153 | 碳刷 | D374N 20*25*40 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 154 | 碳刷 | D374N 16*32*60 （大斜面，上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 155 | 碳刷 | D374N 16*32*50 (上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 156 | 碳刷 | D374N-2*(10*25*40) | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 157 | 碳刷 | D374N-2*(10*32*40) | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 158 | 碳刷 | D374N-2*(12.5*32*40) | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 159 | 碳刷 | D374N-2*(12.5*32*50）(上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 160 | 碳刷 | D374N-2*(16*32*50） (上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 161 | 碳刷 | D374N-2*(8*32*50） (上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 162 | 碳刷 | D374B-2(12.5*32*50) (上板下胶垫） 鞭子线加粗 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 1500 |  |  |  |  |
| 163 | 碳刷 | D374B-2(16*32*50) (上板下胶垫） | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 164 | 碳刷 (发电机专用) | NCC634 配套刷握提刷装置：51120048-00 | 摩根新材料 （上海）有限公司 | 块 | 100 |  |  |  |  |
| 165 | 碳刷 | J201-8*20*（32或40） |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 166 | 碳刷 | J201-10*25*40 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 167 | 碳刷 | J201-12.5*32*50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 168 | 碳刷 | J201-12.5*40*50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 169 | 碳刷 | J201-20*40*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 170 | 碳刷 | J201-20*50*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 171 | 碳刷 | J201-25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 172 | 碳刷 | J204-8*20*32 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 173 | 碳刷 | J204-10*25*40 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 174 | 碳刷 | J204-12.5*32*50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 175 | 碳刷 | J204-12.5*40**50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 176 | 碳刷 | J204-20*40*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 177 | 碳刷 | J204-20*50*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 178 | 碳刷 | J204-25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 179 | 碳刷 | J164-8*20*32 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 180 | 碳刷 | J164-10*25*40 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 181 | 碳刷 | J164-12.5*32*50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 182 | 碳刷 | J164-12.5*40**50 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 183 | 碳刷 | J164-20*40*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 184 | 碳刷 | J164-20*50*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 185 | 碳刷 | J164-25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 186 | 碳刷 | MG50 25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 187 | 碳刷 | MG60 25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 188 | 碳刷 | HTQ 18*28*74 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 189 | 碳刷 | S6-25*32*60 |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 190 | 碳刷 | D374N 2*(12.5*32*50）(上板下胶垫） |  | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 191 | 碳刷 | D374N 2*(12.5*32*55）(带三角板） |  | 对 | 1200 |  |  |  |  |
| 192 | 碳刷 | D374N 2*(8*32*50） (上板下胶垫） |  | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 193 | 碳刷 | D374N 2*(16*32*50） (上板下胶垫） |  | 对 | 10 |  |  |  |  |
| 194 | 铜刷握 | 16×25 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 195 | 铜刷握 | 20×25 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 196 | 铜刷握 | 20×32 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 197 | 铜刷握 | 25×32 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 198 | 铜刷握 | 2*(12.5*32) 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 199 | 铜刷握 | 2*(16*32) 材质：803硅黄铜 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 200 | 碳刷架 | YZR112-132 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 201 | 碳刷架 | YZR160-180 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 202 | 碳刷架 | YZR200-225 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 203 | 碳刷架 | YZR250 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 204 | 碳刷架 | YZR280-315 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 205 | 碳刷架 | YZR355-400 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 206 | 碳刷架刷杆 | YZR112-132 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 207 | 碳刷架刷杆 | YZR160-180 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 208 | 碳刷架刷杆 | YZR200-225 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 209 | 碳刷架刷杆 | YZR250 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 210 | 碳刷架刷杆 | YZR280-315 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 211 | 碳刷架刷杆 | YZR355-400 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 212 | 不锈钢压簧 | 配YZR112-132 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 213 | 不锈钢压簧 | 配YZR160-180 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 214 | 不锈钢压簧 | 配YZR200-225 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 215 | 不锈钢压簧 | 配YZR250 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 216 | 不锈钢压簧 | 配YZR280-315 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 217 | 不锈钢压簧 | 配YZR355-400 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 218 | 碳刷架总成 | YZR112-132 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 219 | 碳刷架总成 | YZR160-180 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 220 | 碳刷架总成 | YZR200-225 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 221 | 碳刷架总成 | YZR250 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 222 | 碳刷架总成 | YZR280-315 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 223 | 碳刷架总成 | YZR355-400 (含刷架、刷杆、碳刷、压簧全套) |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 224 | 电机集电环 （滑环） | YZR112-132 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 电机集电环 （滑环） | YZR160 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 电机集电环 （滑环） | YZR180 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 电机集电环 （滑环） | YZR200-225 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 电机集电环 （滑环） | YZR250 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 电机集电环 （滑环） | YZR280 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 电机集电环 （滑环） | YZR315 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 电机集电环 （滑环） | YZR355-400 | （导电环材质：铜） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 232 | 夜光电缆盘 | YDX-2*1.5m㎡ 30M |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 233 | 夜光电缆盘 | YDX-2*2.5m㎡ 30M |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 234 | 夜光电缆盘 | YDX-2*2.5m㎡ 50M |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 235 | 夜光电缆盘 | YDX-3*2.5m㎡ 30M |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 夜光电缆盘 | YDX-3*2.5m㎡+1*1.5m㎡ 30M |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 夜光电缆盘 | YDX-3*1.5m㎡+1*1.0m㎡ 30M |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 接线端子 | Y90系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 239 | 接线端子 | Y112系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 240 | 接线端子 | Y132系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 241 | 接线端子 | Y160系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 242 | 接线端子 | Y180系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 243 | 接线端子 | Y200系列 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 244 | 接线端子 | Y225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 接线端子 | Y250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 接线端子 | Y280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 接线端子 | Y315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 248 | 接线端子 | Y355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 249 | 接线端子 | Y2-90系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 接线端子 | Y2-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 接线端子 | Y2-132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 接线端子 | Y2-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 253 | 接线端子 | Y2-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 接线端子 | Y2-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 接线端子 | Y2-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 接线端子 | Y2-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 接线端子 | Y2-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 接线端子 | Y2-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 259 | 接线端子 | Y2-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 260 | 接线端子 | YZR112系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 261 | 接线端子 | YZR132系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 262 | 接线端子 | YZR160系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 263 | 接线端子 | YZR180系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 264 | 接线端子 | YZR200系列 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 265 | 接线端子 | YZR225系列 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 266 | 接线端子 | YZR250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 267 | 接线端子 | YZR280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 268 | 接线端子 | YZR315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 269 | 接线端子 | YZR355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 270 | 电机接线盒 （铸铁） | Y80-90系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 电机接线盒 （铸铁） | Y100-132系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 272 | 电机接线盒 （铸铁） | Y160-180系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 273 | 电机接线盒 （铸铁） | Y200-225系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 274 | 电机接线盒 （铸铁） | Y250-280系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 275 | 电机接线盒 （铸铁） | Y315-355系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 276 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-112-132系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 277 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-160-180系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 278 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-200系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 279 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-225-250系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-280-315系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 281 | 电机接线盒 （铸铁） | YZR-355系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 282 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-(80-90)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 283 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-(100-132)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 284 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-(160-180)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 285 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-(200-225)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 286 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-(250-280)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-315系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 288 | 电机接线盒 （铁皮） | Y-355系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-(80-90)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 290 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-(100-132)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 291 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-(160-180)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 292 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-(200-225)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-(250-280)系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-315系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 电机接线盒 （铁皮） | Y2-355系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 电机接线盒 （铁皮） | YZR-112-132系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 297 | 电机接线盒 （铁皮） | YZR-160-180系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 电机接线盒 （铁皮） | YZR-200-250系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 299 | 电机接线盒 （铁皮） | YZR-280-315系列 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M8 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 301 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M10 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 302 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M12 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 303 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M16 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 304 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M20 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 305 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M24 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 306 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M30 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 307 | 电机吊环 （吊环螺丝） | M36 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 308 | 电机端盖 （铸铁） | Y112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 309 | 电机端盖 （铸铁） | Y132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 310 | 电机端盖 （铸铁） | Y160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 311 | 电机端盖 （铸铁） | Y180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 312 | 电机端盖 （铸铁） | Y200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 313 | 电机端盖 （铸铁） | Y225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 电机端盖 （铸铁） | Y250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 电机端盖 （铸铁） | Y280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 316 | 电机端盖 （铸铁） | Y315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 317 | 电机端盖 （铸铁） | Y355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 318 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y112-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 319 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y132-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 320 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y160-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 321 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y180-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 322 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y200-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 323 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y225-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 324 | 立式电机端盖 （铸铁） | Y250-B5系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 325 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 326 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 327 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 328 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 329 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 330 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 331 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 332 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 333 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 电机端盖 （铸铁） | Y2-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 335 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 336 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 337 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 338 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 339 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 340 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 341 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 342 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 343 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 344 | 电机端盖 （铸铁） | YZR-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 345 | 塑料风叶 | Y80-100系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 346 | 塑料风叶 | Y112系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 347 | 塑料风叶 | Y132系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 348 | 塑料风叶 | Y160系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 349 | 塑料风叶 | Y180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 350 | 塑料风叶 | Y200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 351 | 塑料风叶 | Y225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 352 | 塑料风叶 | Y250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 353 | 塑料风叶 | Y280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 354 | 塑料风叶 | Y315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 355 | 塑料风叶 | Y355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 356 | 塑料风叶 | Y2-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 357 | 塑料风叶 | Y2-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 358 | 塑料风叶 | Y2-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 359 | 塑料风叶 | Y2-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 360 | 塑料风叶 | Y2-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 361 | 塑料风叶 | Y2-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 362 | 塑料风叶 | Y2-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 363 | 塑料风叶 | Y2-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 364 | 塑料风叶 | YZR160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 365 | 塑料风叶 | YZR180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 366 | 塑料风叶 | YZR200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 367 | 塑料风叶 | YZR225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 368 | 塑料风叶 | YZR250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 塑料风叶 | YZR280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 塑料风叶 | YZR315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 371 | 工程塑料风叶 | Y80-100系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 372 | 工程塑料风叶 | Y112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 373 | 工程塑料风叶 | Y132系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 374 | 工程塑料风叶 | Y160系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 375 | 工程塑料风叶 | Y180系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 376 | 工程塑料风叶 | Y200系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 377 | 工程塑料风叶 | Y225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 378 | 工程塑料风叶 | Y250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 379 | 工程塑料风叶 | Y280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 380 | 工程塑料风叶 | Y315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 381 | 工程塑料风叶 | Y2-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 382 | 工程塑料风叶 | Y2-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 383 | 工程塑料风叶 | Y2-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 384 | 工程塑料风叶 | Y2-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 385 | 工程塑料风叶 | Y2-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 386 | 工程塑料风叶 | Y2-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 387 | 工程塑料风叶 | Y2-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 388 | 铝风叶 | Y80-100系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 389 | 铝风叶 | Y112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 390 | 铝风叶 | Y132系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 391 | 铝风叶 | Y160系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 392 | 铝风叶 | Y180系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 393 | 铝风叶 | Y200系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 铝风叶 | Y225系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 395 | 铝风叶 | Y250系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 396 | 铝风叶 | Y280系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 397 | 铝风叶 | Y315系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 398 | 铝风叶 | Y355系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 399 | 铝风叶 | Y2-200系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 400 | 铝风叶 | Y2-225系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 401 | 铝风叶 | Y2-250系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 402 | 铝风叶 | Y2-280系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 403 | 铝风叶 | Y2-315系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 404 | 铝风叶 | Y2-355系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 405 | 铝风叶 | YZR-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 406 | 铝风叶 | YZR-132系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 407 | 铝风叶 | YZR-160系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 408 | 铝风叶 | YZR-180系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 409 | 铝风叶 | YZR-200系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 410 | 铝风叶 | YZR-225系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 411 | 铝风叶 | YZR-250系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 412 | 铝风叶 | YZR-280系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 413 | 铝风叶 | YZR-315系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 414 | 铝风叶 | YZR-355系列 （带铁套） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 415 | 电机风罩 （铁皮） | Y90系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 416 | 电机风罩 （铁皮） | Y112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 417 | 电机风罩 （铁皮） | Y132系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 418 | 电机风罩 （铁皮） | Y160系列 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 419 | 电机风罩 （铁皮） | Y180系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 420 | 电机风罩 （铁皮） | Y200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 421 | 电机风罩 （铁皮） | Y225系列 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 422 | 电机风罩 （铁皮） | Y250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 423 | 电机风罩 （铁皮） | Y280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 424 | 电机风罩 （铁皮） | Y315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 425 | 电机风罩 （铁皮） | Y355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 426 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 427 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 428 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 429 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 430 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 431 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 432 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 433 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 434 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 435 | 电机风罩 （铁皮） | YZR-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 436 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-80系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 437 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-90系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 438 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-100系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 439 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-112系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 440 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-132系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 441 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-160系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 442 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-180系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 443 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-200系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 444 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-225系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 445 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-250系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 446 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-280系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 447 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-315系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 448 | 电机风罩 （铁皮） | Y2-355系列 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 449 | 振动电机罩 | 铁皮1mm φ240*130厚 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 450 | 振动电机罩 | 铁皮1mm φ270*130厚 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 451 | 电机风罩 | 配YZPSEJ132S-4/5.5kW |  | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 452 | 铜鞭线 | 400A L-300MM （三层） |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 453 | 铜鞭线 | 400A L-400MM （三层中间带M12)孔 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 454 | 铜鞭线 | 1000A L-600MM 宽40MM 螺丝孔M14 八层 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 455 | 刚体滑触线 集电器 | JGD-II(滑块铜片需加长，通M12螺栓) |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 456 | 铜滑块 | 配320-II（C412含铜量90%以上） 尺寸:16*102*152 |  | 块 | 200 |  |  |  |  |
| 457 | 滑块集电器 | 200*175*30 （非标凸型） |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 458 | 生铁滑块 （集电器） | 220*190*40 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 459 | 生铁滑块 （集电器） | 230*185*40 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 460 | 生铁滑块 （集电器） | 250*190*40 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 461 | 生铁滑块 （集电器） | 290*190*40 （EI-24.1-加长型） |  | 台 | 150 |  |  |  |  |
| 462 | U型滑块支架 (滑块集电器支架) | (含绝缘子、铜鞭线、螺栓、U形架等所有附件,不含生铁滑块) |  | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 463 | 绝缘子 (DMC材质) | Φ70mm*(75-80mm) (两头螺丝为M10-M12,长度根据用户要求长度(45mm-65mm)订制 |  | 只 | 200 |  |  |  |  |
| 464 | 滑线连接器 （带护套） | SEHX-5H/500 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 465 | 安全滑触线 连接器 | DH-500A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 466 | 安全滑触线 连接器 | 配JDC-H-1250 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 467 | 滑线膨胀部分 | JD-500 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 468 | 安全滑触线 吊架 | H型， 250-600A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 469 | 安全滑触线 吊架 | H型， 800-1250A |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 470 | 集电器 | DHG-4-35/120A |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 471 | 集电器 | JDC-HD-250A |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 472 | 集电器总成 | SEHX-5H/500 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 473 | 集电器总成 | JD-250 H型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 474 | 集电器总成 | JD-400 H型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 475 | 集电器总成 | JD-500 H型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 476 | 集电器总成 | JD-800 H型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 477 | 集电器总成 | JD-1250 H型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 478 | 集电器刀片 总成 | JD-1250 H型 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 479 | 刀片（滑块） | JD-400 H型 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 480 | 刀片（滑块） | JD-500 H型 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 481 | 刀片（滑块） | JD-800 H型 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 482 | 刀片（滑块） | JD-1000 H型 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 483 | 刀片（滑块） | JD-1250 H型 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 484 | 电缆滑车 | WG-60 | 轮距宽60mm | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 485 | 电缆滑车 | WG-70 |  | 只 | 150 |  |  |  |  |
| 486 | 电缆滑车 | WGS-60 | 万能，双轴承 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 487 | 电缆滑车 | WGS-70 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 488 | 电缆滑车 | CH-II | 轮距50mm | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 489 | 电缆滑车 | WGJ-40 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 490 | 电缆滑车 | TSDH-70 | 50T,特制双层 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 493 | 电缆滑车 | TDDH-70 | 100T特制，单层 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 491 | 滑车轮(电缆滑车) | 20T |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 492 | 滑车轮（电缆滑车用） | 100T |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司开口铜端子等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS005）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日  期：2022年X月X日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

_________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司开口铜端子等采购（业务编号：ZB/SC2022-TS005）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：_2022_年_X_月_X日至_2023_年_X_月_X_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：____________

身份证号：_________________身份证号：____________________

职　　务：_________________ 职　　务：____________________

电　　话：_________________ 电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：2022年X月X日